| ПЛАН |
| --- |
| работы на 2014 год по обеспечению надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома |
|  | ул. Димитрова, д.35, корп. 1 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность | Срок исполнения |
| 1 | Осмотр системы вентиляции | Согласно графика не реже 1 раза в год |  |
| 2 | Осмотр теплопунктов и системы водопотребления, восстановление герметичности системы при ее аварии | ежедневно |  |
| 3 | Осмотр системы водоотведения | ежедневно |  |
| 4 | Подготовка системы отопления и теплопунктов к ОЗМ (ревизия, ремонт запорной арматуры, промывка системы, испытание на прочность и плотность) | по окончании отопительного сезона | II - III кв |
| 5 | Подготовка системы ГВС к ОЗМ (ревизия, ремонт запорной арматуры, промывка системы, испытание на прочность и плотность) | по окончании отопительного сезона, согласно графика | II - III кв |
| 6 | Осмотр канализационных трубопроводов в подвалах МКД | ежедневно |  |
| 7 | Частичная замена розлива обратного трубопровода горячего водоснабжения | согласно плана проведения РСР | II кв |
| 8 | Замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Проверка устройства защитного отключения | по графику |  |
| 9 | Определение состояния газового оборудования и выявление не предусмотренных проектом изменений в системе внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  |
| 10 | Контроль за работой лифта посредством системы контроля лифта (диспетчер) | круглосуточно |  |
| 11 | Переодическое и полное техническое освидетельствование лифтов | исходя из срока службы и графика |  |
| 12 | Устранение аварий сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления | в соответствии с предельными сроками их устранения |  |
| 13 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | согласно договора |  |
| 14 | Заключение договоров на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение | по мере истечения срока исполнения предыдущих договоров |  |
| 15 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере возникновения необходимости |  |
| 16 | Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом | постоянно |  |
| 17 | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | по мере возникновения необходимости |  |
| 18 | Подготовка предложений о проведении плановых ремонтных работ, капитального ремонта МКД | по мере возникновения необходимости |  |
| 19 | Начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, выдача справок | ежедневно |  |
| 20 | Взыскание задолженности по оплате услуг | по мере возникновения необходимости |  |
| 21 | Осуществление учета потредителей работ и услуг в МКД | ежедневно |  |
| 22 | Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством РФ | по мере возникновения необходимости |  |