|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Большевистская, 56 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 2 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 17.896 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.063 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.870 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.01 | 337.12 | 3.37 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 0.04 | 84.280 | 3.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.07 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 5. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 6. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 427.20 | 854.39 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 540.04 |
| 7. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 632.13 | 210.57 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 2.7728 | 75.670 | 209.82 |
| 7. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.264 | 2.85 | 0.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 157.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378.97 |
| 8. | Э02-02-002-69 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 9 056.13 | 724.49 |
| 8. 1. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 103 | 8.24 | 85.200 | 702.05 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0056 | 173.790 | 0.97 |
| 8. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0032 | 512.01 | 1.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 0.56 |
| 8. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0024 | 558.52 | 1.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 0.42 |
| 8. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.9 | 0.392 | 6.19 | 2.43 |
| 8. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.0296 | 575.58 | 17.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 3.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 527.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 37.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 289.31 |
| 9. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 6 | 16.51 | 99.05 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.57 | 75.670 | 43.13 |
| 9. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 6 | 9.32 | 55.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 32.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135.34 |
| 10. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на г/вдиаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 4 | 112.90 | 451.61 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 68.290 | 202.14 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 84.280 | 249.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 338.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 23.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 814.03 |
| 11. | Э02-02-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на гряззевике диаметр прохода, мм: 25(лента ФУМ) | 1 кран |  | 1 | 117.48 | 117.48 |
| 11. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 68.290 | 52.58 |
| 11. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 84.280 | 64.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 88.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.76 |
| 12. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 12. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 13. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 15. | С3-2-2 | Труба армиров д. 32 PN 4м | шт |  | 1 | 361.70 | 361.70 |
| 16. | С 3--2-3. | Труба п/п стекловолокно 20 4м | шт |  | 1 | 131.44 | 131.44 |
| 17. | С 3--2-4. | Муфта никель д.25 | шт |  | 1 | 55.93 | 55.93 |
| 18. | С 3--2-5. | Муфта н.р. комб. 32*1 | шт |  | 1 | 96.95 | 96.95 |
| 19. | С 3--2-6. | Муфта н.р. комб. 20*1/2 | шт |  | 4 | 31.70 | 126.80 |
| 20. | С 3--2-7. | Тройник п/п 20 (SPK) | шт |  | 1 | 4.66 | 4.66 |
| 21. | С 3--2-8. | Тройник п/п переход | шт |  | 1 | 10.25 | 10.25 |
| 22. | С 3--2-9. | Разборное соединение в.р. 32*1 | шт |  | 1 | 132.37 | 132.37 |
| 23. | С 3--2-10. | Кран 11Б 27п МДу 25 | шт |  | 1 | 200.42 | 200.42 |
| 24. | С 3--2-11. | Кран 11Б 27п МДу 15 | шт |  | 3 | 49.32 | 147.96 |
| 25. | С 3--2-12. | Лента ФУМ 19*0,25 | шт |  | 3 | 37.63 | 112.89 |
| 26. | С 3--2-13. | Кран 11Б 27п МДу 32 | шт |  | 1 | 393.39 | 393.39 |
| 27. | С 3--2-14. | круг отрезной по металлу | шт |  | 3 | 15.00 | 45.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 28. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 110.99 | 110.99 |
| 29. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 341.49 | 3 341.49 |
| 30. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 414.45 | 414.45 |
| 34. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 419.63 | 419.63 |
| 35. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 118.51 | 118.51 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 405.07 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 405.07 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 405.07 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 405.07 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 792.91 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 197.98 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 11 253.81 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 253.81 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-13) |  |  |  |  | 3 652.27 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13) |  |  |  |  | 260.44 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 166.52 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 166.52 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 652.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 260.44 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 869.69 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 62.9747 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 729.97 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 17 896.49 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |