|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Большевистская, 56 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 2 | май |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 12.714 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.705 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.040 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.100 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 3. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 3. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 18.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 4. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка г/водоснабжения | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 5. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке (кв 2) | 1 стояк |  | 1 | 42.38 | 42.38 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 0.56 | 75.670 | 42.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.39 |
| 6. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка водоподогревателя | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 7. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Опрессовка водоподогревателя | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 484.22 | 48.42 |
| 7. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 0.501 | 96.650 | 48.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 36.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.28 |
| 8. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 3 | 427.20 | 1 281.59 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 8.4 | 68.290 | 573.64 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 8.4 | 84.280 | 707.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 961.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 67.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 310.07 |
| 9. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на г/в, отоплении диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 4 | 112.90 | 451.61 |
|  |  | Объем: 3+1 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 68.290 | 202.14 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 84.280 | 249.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 338.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 23.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 814.03 |
| 10. | Э02-02-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на х/в диаметр прохода, мм: 32 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 1 | 117.48 | 117.48 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 68.290 | 52.58 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 84.280 | 64.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 88.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.76 |
| 11. | Ц39-04-002-06; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Изготовление катушек на замену расходомеров | 1 образец |  | 2 | 101.56 | 203.11 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 11. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 84.280 | 173.62 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 129.330 | 15.52 |
| 11. 3. | Х33-1001 | Станок строгальный по металлу | маш.-ч | 0.38 | 0.76 | 8.91 | 6.77 |
| 11. 4. | Х33-1003 | Станок фрезерный | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 154.94 | 18.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 15.52 |
| 11. 5. | Х35-1501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 5.51 | 0.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 141.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350.64 |
| 12. | Ц11-01-001-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж катушек на замену расходомеров | 1 шт. |  | 2 | 109.12 | 218.23 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 12. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 77.390 | 159.42 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 129.330 | 15.52 |
| 12. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 0.3 | 35.48 | 10.64 |
| 12. 4. | Х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 155.83 | 9.35 |
| 12. 5. | Х33-1002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 7.38 | 0.44 |
| 12. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.7 | 1.4 | 6.27 | 8.78 |
| 12. 7. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 18.90 | 2.65 |
| 12. 8. | Х35-0461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 142.77 | 8.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 7.76 |
| 12. 9. | Х35-0471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 253.26 | 15.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 7.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 131.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354.68 |
| 13. | С 3-2-1. | Кран 11 б 27п 1 25 вода | шт |  | 1 | 115.77 | 115.77 |
| 14. | С3-2-2 | Кран 11 б 27п 1 15 вода | шт |  | 4 | 49.32 | 197.28 |
|  |  | Объем: 2+1+1 |  |  |  |  |  |
| 15. | С 3--2-4. | Фланец стальной 25*10 | шт |  | 4 | 77.12 | 308.48 |
| 16. | С 3--2-5. | Труба 32*2,8 | м |  | 0.5 | 83.05 | 41.53 |
| 17. | С 3--2-6. | Электроды №3 5кг | шт |  | 0.1 | 430.00 | 43.00 |
| 18. | С 3--2-12. | Лента ФУМ 19*0,25 | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
| 19. | С 3-2-14. | круг отрезной по металлу | шт |  | 1 | 15.25 | 15.25 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 110.99 | 110.99 |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 341.49 | 3 341.49 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 414.45 | 414.45 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 310.84 | 310.84 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 118.51 | 118.51 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 296.28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 296.28 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 296.28 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 296.28 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 773.33 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 069.61 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 292.60 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 421.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 11, 12) |  |  |  |  | 273.06 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11, 12) |  |  |  |  | 10.92 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 705.32 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 871.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 2 051.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 146.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 068.89 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 774.21 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 324.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 156.95 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 11, 12) |  |  |  |  | 6.66 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 099.54 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 40.0203 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 939.36 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 713.57 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |