|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Большевистская, 56 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 2 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 53.075 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.253 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 20.247 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 140.54 | 421.63 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 575.58 | 120.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 27.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 666.62 |
| 5. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 6. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена кранов для спуска воздуха из системы отопления диаметр крана, мм: 15 до 20 | 1 кран |  | 2 | 175.95 | 351.89 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 2.2 | 75.670 | 166.47 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 2.2 | 84.280 | 185.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 263.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 634.28 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 4 | 16.51 | 66.03 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 4 | 9.32 | 37.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.22 |
| 8. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 14.576 | 288.30 | 4 202.30 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 55.53456 | 75.670 | 4 202.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 151.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 220.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 574.65 |
| 9. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 145.76 | 65.83 | 9 595.80 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 126.8112 | 75.670 | 9 595.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7 196.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 503.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 296.43 |
| 10. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 9.1 | 605.36 | 5 508.74 |
| 10. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 45.591 | 96.650 | 4 406.37 |
| 10. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 13.65 | 80.76 | 1 102.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 304.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 264.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 077.92 |
| 11. | С2-2-1 | Кран 11 б 27 п д. 15мм | шт |  | 2 | 50.64 | 101.28 |
| 12. | С2-2-2 | Кран шаровой стальной д. 80мм | шт |  | 1 | 2 664.66 | 2 664.66 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 341.49 | 3 341.49 |
| 15. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 414.45 | 414.45 |
| 19. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 543.96 | 543.96 |
| 20. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 118.51 | 118.51 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 418.41 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 418.41 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 418.41 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 418.41 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 795.31 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 213.72 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 28 692.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 692.29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 15 185.57 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 1 100.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 44 978.67 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 44 978.67 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 15 185.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 100.81 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 20 247.42 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 253.33306 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 8 096.16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 53 074.83 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |