|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Большевистская, 56 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 2 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 51.542 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.083 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.559 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 1. | Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов замки накладные | 1 прибор |  | 1 | 80.21 | 80.21 |
| 1. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 75.670 | 80.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.58 |
| 2. | С1-2-1 | Замок навесной | шт |  | 1 | 180.00 | 180.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 260.21 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 260.21 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1) |  |  |  |  | 60.16 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1) |  |  |  |  | 4.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 324.58 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 324.58 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 60.16 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4.21 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 80.21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.06 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 58.42 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 383.00 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 3. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 4. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 5. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3.5 | 337.12 | 1 179.92 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 14 | 84.280 | 1 179.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 884.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 61.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126.81 |
| 6. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 141.00 | 422.99 |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 582.05 | 122.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.02 |
| 7. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 7. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 8. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 427.20 | 854.39 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 540.04 |
| 9. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 1 | 126.63 | 126.63 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 68.290 | 56.68 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 84.280 | 69.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 94.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.25 |
| 10. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Демонтаж насосов на г/в | 1 насос |  | 1 | 871.55 | 871.55 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 10. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 9.919 | 9.919 | 81.700 | 810.38 |
| 10. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.035 | 0.035 | 193.240 | 6.76 |
| 10. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.035 | 0.035 | 558.52 | 19.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 6.76 |
| 10. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.364 | 0.364 | 80.76 | 29.40 |
| 10. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.021 | 582.05 | 12.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 612.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 528.94 |
| 11. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка насосов на г/в | 1 насос |  | 1 | 1 245.07 | 1 245.07 |
| 11. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.17 | 14.17 | 81.700 | 1 157.69 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 193.240 | 9.66 |
| 11. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 558.52 | 27.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 9.66 |
| 11. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.52 | 0.52 | 80.76 | 42.00 |
| 11. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 582.05 | 17.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 875.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 184.20 |
| 12. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 12. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 12. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 13. | С1-1-1 | Задвижка чугун. диам. 80мм | шт |  | 1 | 989.80 | 989.80 |
| 14. | С1-1-2 | Кран шаровой ст. 50мм | шт |  | 1 | 1 559.15 | 1 559.15 |
| 15. | С1-1-3 | Кран 11Б27п1 40 вода | шт |  | 1 | 334.52 | 334.52 |
| 16. | С1-1-4 | Насос ТОР S 30/10 ЕМ | шт |  | 1 | 15 296.61 | 15 296.61 |
| 17. | С1-1-9 | техпластинаТКМЩ | кг |  | 0.5 | 60.78 | 30.39 |
| 18. | С1-1-11 | Муфта д.40 мм | шт |  | 2 | 33.56 | 67.12 |
| 19. | С1-1-20 | резьба д. 40 мм длин. | шт |  | 2 | 16.78 | 33.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 25 044.39 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 044.39 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3-12) |  |  |  |  | 4 858.73 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3-12) |  |  |  |  | 347.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 250.88 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 30 250.88 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 858.73 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 347.76 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 478.30 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 81.6703 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 445.16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 35 696.04 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 110.99 | 110.99 |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 289.68 | 3 289.68 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 414.45 | 414.45 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 880.70 | 880.70 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 118.51 | 118.51 |
| 28. | С договор 7. | Обслуживание общедом. приборов учета | м2 |  | 1 | 8 290.00 | 8 290.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 13 104.33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 104.33 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 104.33 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 13 104.33 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 358.78 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 15 463.11 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 38 408.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 408.93 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3-12) |  |  |  |  | 4 918.89 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3-12) |  |  |  |  | 351.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 679.79 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 43 679.79 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 918.89 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 351.97 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 558.51 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 82.7303 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 7 862.36 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 51 542.15 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |