|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Ботевградская, 29/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июнь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 4 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 12.768 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.031 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.018 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.448 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.22 | 758.52 | 166.87 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.98 | 84.280 | 166.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300.78 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 18.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней (кв 45) | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 323.51 | 185.88 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 71.980 | 185.42 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 575.58 | 0.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.69 |
| 6. | Э02-01-001-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена прокладки на кране (кв. ) | вентиль |  | 1 | 19.67 | 19.67 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.26 | 0.26 | 75.670 | 19.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.46 |
| 7. | Э02-02-003-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стартеров | шт |  | 3 | 5.68 | 17.03 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.225 | 75.670 | 17.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 12.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.70 |
| 8. | С2-4-1 | Стартер S2-4-22w | шт |  | 3 | 16.78 | 50.34 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 9. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 167.35 | 167.35 |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 088.54 | 6 088.54 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 755.17 | 755.17 |
| 15. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 849.56 | 849.56 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 215.93 | 215.93 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 076.55 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 076.55 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 076.55 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 076.55 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 453.78 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 530.33 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 655.93 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17.03 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 12.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 0.89 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 638.90 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6) |  |  |  |  | 1 073.23 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6) |  |  |  |  | 77.56 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 789.69 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 820.38 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 086.00 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 78.45 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 448.00 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 17.8473 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 947.67 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 768.05 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |