|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Ботевградская, 29/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 4 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 12.957 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.010 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.018 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.454 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.22 | 758.52 | 166.87 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.98 | 84.280 | 166.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300.78 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 18.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 5. | Э02-01-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Пперемотка к/гайки | кран |  | 1 | 36.32 | 36.32 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.48 | 0.48 | 75.670 | 36.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 27.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.47 |
| 6. | Э02-02-003-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стартеров | предохранитель |  | 1 | 5.68 | 5.68 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.075 | 75.670 | 5.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.24 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия вентиля диаметром до 20 мм (кв26) | 100 шт. |  | 0.01 | 6 129.27 | 61.29 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 75.670 | 61.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.48 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 10 | 16.51 | 165.09 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 9.32 | 93.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.58 |
| 9. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных | 100 шт. |  | 0.05 | 1 051.81 | 52.59 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.695 | 75.670 | 52.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 39.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.79 |
| 10. | С2-4-1 | Лампа L18/W/640 | шт |  | 5 | 9.32 | 46.60 |
| 11. | С2-4-2 | Стартер S2 | шт |  | 5 | 16.78 | 83.90 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 088.54 | 6 088.54 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 755.17 | 755.17 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 991.16 | 991.16 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 215.93 | 215.93 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 050.80 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 050.80 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 050.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 050.80 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 449.14 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 499.94 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 808.73 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6) |  |  |  |  | 4.26 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6) |  |  |  |  | 0.30 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 803.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 7-9) |  |  |  |  | 1 085.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7-9) |  |  |  |  | 81.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 970.26 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 980.50 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 090.24 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 81.53 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 453.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 17.7963 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 976.49 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 956.99 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |