|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Ботевградская, 29/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 4 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **395.910** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **0.904** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.370** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **144.494** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. С.А.Лазуткин** |
|  |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.24** | **758.52** | **182.04** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.13 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **3** | **337.12** | **1 011.36** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 822.98 |
|  |
| **4.** | **Э02-02-003-05** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели)** | **1 прибор** |  | **4** | **47.01** | **188.03** |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 4. 2. | с509-9011 | Выключатели | шт. | 1 | 4 | 32.63 | 130.52 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 6.93 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 238.10 |
|  |
| **5.** | **Э02-02-003-07** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена светильников: для люминесцентных ламп** | **1 светильник** |  | **1** | **529.96** | **529.96** |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.5 | 0.5 | 75.670 | 37.84 |
| 5. 2. | с509-1 | Светильник светодиодный | шт | 1 | 1 | 492.12 | 492.12 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 28.38 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 16.75 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 575.09 |
|  |
| **6.** | **Э02-01-003-13** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена ламп люминисцентных** | **100 шт.** |  | **0.04** | **1 084.44** | **43.38** |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.556 | 75.670 | 42.07 |
| 6. 2. | с509-1 | Лампа L18 W640 | шт | 1 | 0.04 | 32.63 | 1.31 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 31.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 2.25 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77.18 |
|  |
| **7.** | **Э02-02-003-08** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена стартеров** | **предохранитель** |  | **4** | **17.80** | **71.18** |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.3 | 75.670 | 22.70 |
| 7. 2. | с300-1-1 | Стартер ST -151-4-22 | шт | 1 | 4 | 12.12 | 48.48 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 17.03 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 2.65 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 90.85 |
|  |
| **8.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Профосмотр колодцев канализации** | **1 шт.** |  | **1** | **141.53** | **141.53** |
| 8. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 8. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 589.67 | 41.28 |
| (1) | *143.42* | *10.04* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 6.50 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223.22 |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **2 183.18** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **789.17** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 5, 7)** |  |  |  |  | **88.54** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5, 7)** |  |  |  |  | **26.33** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **904.04** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 394.01** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3, 6, 8)** |  |  |  |  | **1 013.57** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 6, 8)** |  |  |  |  | **72.23** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **2 479.81** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **3 383.85** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **1 102.11** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **98.56** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **1 469.47** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **17.7723** |
|  |
|  | **Раздел 2. Ремонт подъезда ЧЕСТНОВА С.А** |
|  |
| **9.** | **Е15-02-019-7н;** | **\* Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд) стен** | **100 м2** |  | **0.179** | **23 519.27** | **4 209.95** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| *9. 1.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.24* | *0.04296* | *28.684* | *1.23* |
| 9. 2. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.-ч | 67.2 | 12.0288 | 142.700 | 1 716.51 |
| 9. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.008592 | 436.04 | 3.75 |
| (1) | *143.42* | *1.23* |
| 9. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.192 | 0.034368 | 181.44 | 6.24 |
| (1) |  |  |
| 9. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 2.004 | 0.358716 | 7.02 | 2.52 |
| 9. 6. | с402-0230 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 0.825 | 0.147675 | 16 800.00 | 2 480.94 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 288.31 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 51.53 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 549.79 |
|  |
| **10.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **9.13** | **2 934.36** | **26 790.67** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 10. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 131.36244 | 141.820 | 18 629.82 |
| *10. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.012* | *0.10956* | *143.420* | *15.71* |
| 10. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.10956 | 273.35 | 29.95 |
| (1) | *143.42* | *15.71* |
| 10. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.32868 | 589.67 | 193.81 |
| (1) | *143.42* | *47.14* |
| 10. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 40.172 | 105.40 | 4 234.13 |
| 10. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.02 | 0.1826 | 20 150.00 | 3 679.39 |
| 10. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 1.3695 | 17.21 | 23.57 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 13 984.15 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 1 223.24 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41 998.06 |
|  |
| **11.** | **Э03-09-001-38** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка потолков, подготовленных под окраску** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **9.29** | **3 507.46** | **32 584.32** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 11. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 19.8 | 183.942 | 141.820 | 26 086.65 |
| *11. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.012* | *0.11148* | *143.420* | *15.99* |
| 11. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.11148 | 273.35 | 30.47 |
| (1) | *143.42* | *15.99* |
| 11. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.44592 | 589.67 | 262.95 |
| (1) | *143.42* | *63.95* |
| 11. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 40.876 | 105.40 | 4 308.33 |
| 11. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.01 | 0.0929 | 20 150.00 | 1 871.94 |
| 11. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 1.3935 | 17.21 | 23.98 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 19 576.98 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 1 564.84 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53 726.14 |
|  |
| **12.** | **Э03-09-001-137** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков** | **100 м2 покрытия** |  | **9.29** | **1 227.88** | **11 407.03** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.72 | 90.2988 | 84.280 | 7 610.38 |
| *12. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.012* | *0.11148* | *143.420* | *15.99* |
| 12. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.11148 | 273.35 | 30.47 |
| (1) | *143.42* | *15.99* |
| 12. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.11148 | 589.67 | 65.74 |
| (1) | *143.42* | *15.99* |
| 12. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.929 | 17.21 | 15.99 |
| 12. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.12077 | 30 508.00 | 3 684.45 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 5 719.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 513.80 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 640.61 |
|  |
| **13.** | **Э03-09-001-139** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** | **100 м2 покрытия** |  | **9.13** | **1 071.12** | **9 779.34** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 13. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.86 | 71.7618 | 84.280 | 6 048.08 |
| *13. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.012* | *0.10956* | *143.420* | *15.71* |
| 13. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.10956 | 273.35 | 29.95 |
| (1) | *143.42* | *15.71* |
| 13. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.10956 | 589.67 | 64.60 |
| (1) | *143.42* | *15.71* |
| 13. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.913 | 17.21 | 15.71 |
| 13. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.11869 | 30 508.00 | 3 620.99 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 4 547.84 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 429.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 757.00 |
|  |
| **14.** | **Э03-09-001-95** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %** | **м2** |  | **913** | **32.14** | **29 344.19** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 14. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.24 | 219.12 | 76.530 | 16 769.25 |
| 14. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00072 | 0.65736 | 589.67 | 387.63 |
| (1) | *143.42* | *94.28* |
| 14. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.016 | 14.608 | 105.40 | 1 539.68 |
| 14. 4. | с402-1959-1 | Краска ВД-АК розовая | т | 0.00032 | 0.29216 | 36 420.00 | 10 640.47 |
| 14. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000044 | 0.040172 | 178.25 | 7.16 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 12 576.94 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 1 257.63 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 178.76 |
|  |
| **15.** | **Е62-17-2;** **(Постановление № 135 от 29.03.2010)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **9.29** | **5 138.27** | **47 734.49** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 15. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 31.32 | 290.9628 | 128.730 | 37 455.64 |
| *15. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.12* | *1.1148* | *143.420* | *159.88* |
| 15. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.12 | 1.1148 | 273.35 | 304.73 |
| (1) | *143.42* | *159.88* |
| 15. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.072 | 0.66888 | 589.67 | 394.42 |
| (1) | *143.42* | *95.93* |
| 15. 5. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.040876 | 178.25 | 7.29 |
| 15. 6. | с101-1959-1 | Краска водоэмульсионная белая ВД-АК | т | 0.032 | 0.29728 | 32 200.00 | 9 572.42 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 28 211.64 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 1 128.47 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77 074.60 |
|  |
| **16.** | **Э03-09-001-91** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (д/двери)** | **м2** |  | **149** | **156.44** | **23 309.72** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.6, Н4= 2.6, Н5= 2.6, Н48= 2.6*** |
| 16. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.118 | 166.582 | 76.530 | 12 748.52 |
| 16. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00156 | 0.23244 | 589.67 | 137.06 |
| (1) | *143.42* | *33.34* |
| 16. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.000468 | 0.069732 | 57 697.97 | 4 023.39 |
| 16. 4. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0286 | 4.2614 | 105.40 | 449.15 |
| 16. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.00468 | 0.69732 | 17.21 | 12.00 |
| 16. 6. | с402-0426-1 | Эмаль кремовая | т | 0.0005434 | 0.0809666 | 73 338.00 | 5 937.93 |
| 16. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0000624 | 0.0092976 | 178.25 | 1.66 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 9 561.39 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 986.13 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 857.24 |
|  |
| **17.** | **Э03-09-001-86** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (откосы окон)** | **м2** |  | **14.4** | **45.82** | **659.75** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 17. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.384 | 5.5296 | 76.530 | 423.18 |
| 17. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00072 | 0.010368 | 589.67 | 6.11 |
| (1) | *143.42* | *1.49* |
| 17. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000288 | 57 697.97 | 16.62 |
| 17. 4. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.000337 | 0.0048528 | 105.40 | 0.51 |
| 17. 5. | с402-0426-1 | Эмаль ПФ-115 белая | т | 0.000202 | 0.0029088 | 73 338.00 | 213.33 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 317.39 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 29.31 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 006.45 |
|  |
| **19.** | **Э03-09-001-28** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей - радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления за 2 раза (конвекторы, радиаторы, трубы)** | **м2 окрашенной поверхности** |  | **80.2** | **118.33** | **9 490.11** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2*** |
| 19. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.2 | 96.24 | 75.670 | 7 282.48 |
| 19. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00024 | 0.019248 | 589.67 | 11.35 |
| (1) | *143.42* | *2.76* |
| 19. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00008 | 0.006416 | 57 697.97 | 370.19 |
| 19. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.002 | 0.1604 | 17.21 | 2.76 |
| 19. 5. | с402-0426-1 | Эмаль ПФ-115 белая | т | 0.00031 | 0.024862 | 73 338.00 | 1 823.33 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 5 461.86 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 448.56 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 400.53 |
|  |
| **20.** | **Э03-09-001-31** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Масляная (улучшенная) окраска плинтусов и галтелей (сапожок)** | **м2 плинтуса или галтели** |  | **40** | **51.27** | **2 050.73** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.2*** |
| 20. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.456 | 18.24 | 84.280 | 1 537.27 |
| 20. 2. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.000032 | 0.00128 | 57 697.97 | 73.85 |
| 20. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0084 | 0.336 | 105.40 | 35.41 |
| 20. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0031 | 0.124 | 17.21 | 2.13 |
| 20. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-115 золотисто-коричневая | т | 0.000137 | 0.00548 | 73 338.00 | 401.89 |
| 20. 6. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.00096 | 178.25 | 0.17 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 152.95 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 96.11 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 299.79 |
|  |
| **21.** | **Э03-09-001-33** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок** | **100 м2 окрашенной поверхности** |  | **0.447** | **5 105.12** | **2 281.99** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.2*** |
| 21. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 45.6 | 20.3832 | 84.280 | 1 717.90 |
| 21. 2. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00535 | 0.00239145 | 57 697.97 | 137.98 |
| 21. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.4 | 0.1788 | 105.40 | 18.85 |
| 21. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0447 | 17.21 | 0.77 |
| 21. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-115 золотисто-коричневая | т | 0.0124 | 0.0055428 | 73 338.00 | 406.50 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 288.43 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 107.11 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 677.53 |
|  |
| **23.** | **Э03-09-001-45** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза** | **м2** |  | **19.6** | **87.57** | **1 716.36** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** |
| 23. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.96 | 18.816 | 76.530 | 1 439.99 |
| 23. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00012 | 0.002352 | 589.67 | 1.39 |
| (1) | *143.42* | *0.34* |
| 23. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00007 | 0.001372 | 57 697.97 | 79.16 |
| 23. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.001 | 0.0196 | 17.21 | 0.34 |
| 23. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-115золотисто- коричневая | т | 0.000136 | 0.0026656 | 73 338.00 | 195.49 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 079.99 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 83.89 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 880.24 |
|  |
| **24.** | **Э03-09-001-142** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Масляная окраска металлических поверхностей (,двери лифта), количество окрасок 2** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.852** | **8 391.95** | **7 149.94** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.2, Н4= 2.2, Н5= 2.2, Н48= 2.2*** |
| 24. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 26.862 | 22.886424 | 132.050 | 3 022.15 |
| *24. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.022* | *0.018744* | *143.420* | *2.69* |
| 24. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.022 | 0.018744 | 273.35 | 5.12 |
| (1) | *143.42* | *2.69* |
| 24. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.066 | 0.056232 | 589.67 | 33.16 |
| (1) | *143.42* | *8.06* |
| 24. 5. | с101-0456-1 | Эмаль ПФ266 серая | т | 0.06006 | 0.05117112 | 73 338.00 | 3 752.79 |
| 24. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.22 | 0.18744 | 17.21 | 3.23 |
| 24. 7. | с101-1825 | Олифа натуральная | кг | 7.04 | 5.99808 | 55.60 | 333.49 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 2 268.63 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 282.56 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 701.13 |
|  |
| **25.** | **Э03-09-001-142** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Масляная окраска металлических поверхностей входных дверей, количество окрасок 2** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.08** | **12 298.30** | **983.86** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2*** |
| 25. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 29.304 | 2.34432 | 132.050 | 309.57 |
| *25. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.024* | *0.00192* | *143.420* | *0.28* |
| 25. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.024 | 0.00192 | 273.35 | 0.52 |
| (1) | *143.42* | *0.28* |
| 25. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.072 | 0.00576 | 589.67 | 3.40 |
| (1) | *143.42* | *0.83* |
| 25. 5. | с101-0456-1 | Эмаль ПФ266 серая | т | 0.0546 | 0.004368 | 146 894.00 | 641.63 |
| 25. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.016 | 17.21 | 0.28 |
| 25. 7. | с101-1825 | Олифа натуральная | кг | 6.4 | 0.512 | 55.60 | 28.47 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 232.39 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 36.49 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 252.73 |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **209 492.45** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **209 492.45** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75)** |  |  |  |  | **107 268.65** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)** |  |  |  |  | **8 239.50** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **325 000.60** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **325 000.60** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **107 268.65** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **8 239.50** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **142 797.39** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **1350.4982** |
|  |
|  | **Раздел 3. Постоянные затраты** |
|  |
| **26.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **167.36** | **167.36** |
|  |
| **27.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **5 994.15** | **5 994.15** |
|  |
| **28.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **755.17** | **755.17** |
|  |
|  |
| **33.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **215.93** | **215.93** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **7 132.61** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **7 132.61** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **7 132.61** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  |  | **7 132.61** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **218 808.24** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **789.17** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 5, 7)** |  |  |  |  | **88.54** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5, 7)** |  |  |  |  | **26.33** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **904.04** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **218 019.07** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3, 6, 8-17, 19-21, 23-25)** |  |  |  |  | **108 282.22** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 6, 8-17, 19-21, 23-25)** |  |  |  |  | **8 311.73** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **334 613.02** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **335 517.06** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **108 370.76** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **8 338.06** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **60 393.07** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **395 910.13** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **144 266.86** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **1368.2705** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |