|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Ботевградская, 29 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 3 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 14.490 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.029 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.012 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.275 | 450.16 | 123.79 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.1 | 112.540 | 123.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 92.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.13 |
| 2. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка г/воды | 1 стояк |  | 2 | 55.87 | 111.73 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 1.12 | 99.760 | 111.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201.39 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 570.64 | 1 141.28 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 91.260 | 511.06 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 112.540 | 630.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 855.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 59.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 057.16 |
| 4. | Э02-02-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов на г/в | 1 кран |  | 10 | 156.93 | 1 569.26 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 7.7 | 91.260 | 702.70 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 7.7 | 112.540 | 866.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 176.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 82.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 828.59 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 7 | 18.80 | 131.58 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 99.760 | 66.34 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 9.32 | 65.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 49.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186.78 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 6. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 142.27 | 142.27 |
| 7. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 180.00 | 5 180.00 |
| 8. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 642.48 | 642.48 |
| 12. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 481.46 | 481.46 |
| 13. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 336.50 | 336.50 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 782.71 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 782.71 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 782.71 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 782.71 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 220.89 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 003.60 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 860.35 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 860.35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5) |  |  |  |  | 2 259.30 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5) |  |  |  |  | 160.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 279.76 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 279.76 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 259.30 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 160.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 012.40 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 29.485 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 210.36 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 14 490.12 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |