|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Б.Хмельницкого, 44 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 | АВГУСТ |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 64.387 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.071 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.294 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 23.621 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.03 | 6 129.27 | 183.88 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 75.670 | 183.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 137.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331.44 |
| 6. | Э02-02-002-25 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена уплотнительных колец канализационных труб диаметр труб, мм: до - 50, | раструб |  | 10 | 34.81 | 348.08 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.46 | 4.6 | 75.670 | 348.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 261.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.41 |
| 7. | Е22-03-002-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов на канализации, | 10 фасонных частей |  | 0.5 | 1 694.24 | 847.12 |
| 7. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 4.8 | 2.4 | 79.980 | 191.95 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.61 | 1.305 | 160.914 | 209.99 |
| 7. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 558.52 | 2.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.97 |
| 7. 4. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2.6 | 1.3 | 499.59 | 649.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 209.03 |
| 7. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 582.05 | 2.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 301.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 160.63 |
| 8. | Э02-02-003-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | патрон |  | 2 | 19.80 | 39.61 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.29 | 0.58 | 68.290 | 39.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 29.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.40 |
| 9. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 8 | 16.51 | 132.07 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 9. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 8 | 9.32 | 74.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.46 |
| 10. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 16.926 | 288.30 | 4 879.81 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 64.48806 | 75.670 | 4 879.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 659.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 256.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 795.86 |
| 11. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 169.26 | 65.83 | 11 142.88 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 147.2562 | 75.670 | 11 142.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8 357.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 585.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 085.04 |
| 12. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 11 | 605.36 | 6 658.92 |
| 12. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 55.11 | 96.650 | 5 326.38 |
| 12. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 16.5 | 80.76 | 1 332.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 994.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 319.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 973.32 |
| 13. | С1-1-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 14. | С1-1-2 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 3 | 112.71 | 338.13 |
| 15. | С1-1-3 | Кольцо уплотнительное д. 50мм | шт |  | 10 | 5.15 | 51.50 |
| 16. | С1-1-4 | Отвод ПП 50*87,5 | шт |  | 5 | 13.05 | 65.25 |
| 17. | С1-1-5 | Патрон Е27 | шт |  | 2 | 8.47 | 16.94 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 19. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 743.20 | 4 743.20 |
| 20. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 597.57 | 597.57 |
| 22. | С договор 6. | Ремонт электродвигателя | м2 |  | 1 | 3 390.68 | 3 390.68 |
| 24. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 617.36 | 617.36 |
| 25. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 170.87 | 170.87 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 519.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 519.68 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 519.68 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 519.68 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 713.54 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 233.22 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 35 573.53 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 39.61 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8) |  |  |  |  | 29.71 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71.40 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 533.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 9-12) |  |  |  |  | 17 686.15 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9-12) |  |  |  |  | 1 273.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 493.71 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 54 565.11 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 715.86 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 275.72 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 23 621.14 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 293.89556 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 821.72 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 64 386.83 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» АП.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |