|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Б.Хмельницкого, 44 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 | СЕНТЯБРЬ |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 64.072 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 8.476 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.176 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 14.239 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряев |
|  | Кровля |
| 1. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия |  | 0.65 | 1 074.56 | 698.47 |
| 1. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 9.347 | 68.290 | 638.31 |
| 1. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 4.043 | 14.88 | 60.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 478.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 212.52 |
| 2. | Е09-05-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прорезка вздутых участков | 1 м реза |  | 8 | 29.23 | 233.85 |
| 2. 1. | З1-1034; | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.34 | 2.72 | 79.110 | 215.18 |
| 2. 2. | Х33-0302; | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 2.48 | 7.53 | 18.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 189.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 8.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431.79 |
| 3. | Е13-08-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Просушка основания | 100 м2 поверхности |  | 0.27 | 1 154.99 | 311.85 |
| 3. 1. | З1-1030; | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.7 | 0.459 | 75.670 | 34.73 |
| 3. 2. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.5 | 8.775 | 31.58 | 277.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 30.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 1.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 343.80 |
| 4. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли |  | 0.65 | 9 632.80 | 6 261.32 |
| 4. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 5.486 | 82.560 | 452.92 |
| 4. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0715 | 193.240 | 13.82 |
| 4. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.052 | 512.01 | 26.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 10.05 |
| 4. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0195 | 558.52 | 10.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 3.77 |
| 4. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 1.56 | 8.07 | 12.59 |
| 4. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0325 | 582.05 | 18.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.41 |
| 4. 7. | с101-1961-1 | Армокров КА 10н 4.0 | м2 | 116 | 75.4 | 72.03 | 5 431.06 |
| 4. 8. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 9.763 | 31.58 | 308.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 350.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 198.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 809.72 |
| 5. | Э03-04-001-144 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий |  | 0.06 | 11 778.01 | 706.68 |
| 5. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 26.1 | 1.566 | 99.430 | 155.71 |
| 5. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.0144 | 193.240 | 2.78 |
| 5. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.009 | 512.01 | 4.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.74 |
| 5. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0054 | 558.52 | 3.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.04 |
| 5. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.94 | 0.2964 | 127.63 | 37.83 |
| 5. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0072 | 582.05 | 4.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.98 |
| 5. 7. | с101-1961-1 | Армокров КА 10н 4.0 | м2 | 116 | 6.96 | 72.03 | 501.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 118.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 24.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 850.31 |
| 6. | Е311-01-117-1; | Погрузка. Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | т |  | 0.5 | 91.83 | 45.92 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.055 | 135.800 | 7.47 |
| 6. 2. | з000-1002-0; | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.-ч | 0.496 | 0.248 | 91.260 | 22.63 |
| 6. 3. | х03-0101; | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.055 | 423.35 | 23.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 7.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 26.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 1.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73.61 |
| 7. | Х310-3010-1; | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т |  | 0.5 | 71.73 | 35.87 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 293.96 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 060.11 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 4, 5; %=88.24 - по стр. 3, 6) |  |  |  |  | 1 004.86 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 4, 5; %=3.75 - по стр. 3, 6) |  |  |  |  | 260.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 325.82 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 233.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.24 - по стр. 2) |  |  |  |  | 189.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3.75 - по стр. 2) |  |  |  |  | 8.07 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 431.79 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 757.61 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 194.73 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 268.92 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 543.55 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 19.9669 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 756.37 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 513.98 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 8. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 9. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 10. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3.5 | 337.12 | 1 179.92 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 14 | 84.280 | 1 179.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 884.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 61.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126.81 |
| 11. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 141.00 | 141.00 |
| 11. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 11. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 582.05 | 40.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.67 |
| 12. | Э02-02-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 20 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 5 | 117.48 | 587.39 |
| 12. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 3.85 | 68.290 | 262.92 |
| 12. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 3.85 | 84.280 | 324.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 440.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 30.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 058.77 |
| 13. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 8 | 112.90 | 903.21 |
| 13. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 5.92 | 68.290 | 404.28 |
| 13. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 5.92 | 84.280 | 498.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 677.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 47.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 628.04 |
| 14. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 6 | 126.63 | 759.80 |
| 14. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 4.98 | 68.290 | 340.08 |
| 14. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 4.98 | 84.280 | 419.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 569.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 369.54 |
| 15. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм на стояках г/в | 100 сгонов |  | 0.07 | 2 399.62 | 167.97 |
| 15. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 2.009 | 83.420 | 167.59 |
| 15. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0014 | 135.800 | 0.19 |
| 15. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0014 | 273.35 | 0.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302.62 |
| 16. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм на стояках г/в | 100 сгонов |  | 0.06 | 3 483.94 | 209.04 |
| 16. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 41.6 | 2.496 | 83.420 | 208.22 |
| 16. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.003 | 135.800 | 0.41 |
| 16. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.003 | 273.35 | 0.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 156.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.48 |
| 17. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм (розлив г/в) | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 2 774.54 | 332.94 |
| 17. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 4.1592 | 75.670 | 314.73 |
| 17. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.396 | 2.85 | 1.13 |
| 17. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.3288 | 21.09 | 6.93 |
| 17. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.0516 | 196.80 | 10.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 236.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 586.06 |
| 18. | Э02-02-002-61 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 17 118.63 | 2 054.24 |
| 18. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 19.488 | 86.130 | 1 678.50 |
| 18. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.9 | 0.708 | 161.340 | 114.23 |
| 18. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0072 | 512.01 | 3.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.39 |
| 18. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0048 | 558.52 | 2.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.93 |
| 18. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.8 | 0.696 | 499.59 | 347.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 111.91 |
| 18. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.0372 | 582.05 | 21.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 5.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 344.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 101.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 500.75 |
| 19. | Э02-02-003-48 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 1.51 | 3 091.72 | 4 668.49 |
| 19. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 55.87 | 82.560 | 4 612.63 |
| 19. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0453 | 193.240 | 8.75 |
| 19. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0453 | 559.09 | 25.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 8.75 |
| 19. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0453 | 674.19 | 30.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 6.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 466.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 244.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 378.56 |
| 20. | Э02-02-003-43 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий ( штепсельные розетки) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 20. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 21. | Э02-02-003-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | патрон |  | 2 | 19.80 | 39.61 |
| 21. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.29 | 0.58 | 68.290 | 39.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 29.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.40 |
| 22. | Э02-01-002-15 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметр трубопровода, г/в | 1 место |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 22. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.37 | 0.74 | 75.670 | 56.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 42.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100.94 |
| 23. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 23. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 23. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 24. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 6 | 16.51 | 99.05 |
| 24. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.57 | 75.670 | 43.13 |
| 24. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 6 | 9.32 | 55.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 32.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135.34 |
| 25. | С1-1-1 | Кран 11Б27п1 15 вода | шт |  | 6 | 69.84 | 419.04 |
| 26. | С1-1-2 | Кран 11Б27п1 15 вода | шт |  | 2 | 71.01 | 142.02 |
| 27. | С1-1-3 | Кран 11Б27п1 32 вода | шт |  | 6 | 221.56 | 1 329.36 |
| 28. | С1-1-4 | Кран 11Б27п1 М 20 | шт |  | 5 | 141.70 | 708.50 |
| 29. | С1-1-5 | Патрон Е27 | шт |  | 2 | 8.47 | 16.94 |
| 30. | С1-1-6 | Провод ПУНП 2*1,5 | км |  | 0.015 | 10 678.00 | 160.17 |
| 31. | С1-1-7 | Розетка ХИТ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 32. | С1-1-8 | Хомут | шт |  | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 33. | С1-1-9 | техпластинаТКМЩ | кг |  | 0.5 | 60.78 | 30.39 |
| 34. | С1-1-10 | Сгон д.32мм | шт |  | 6 | 26.10 | 156.60 |
| 35. | С1-1-11 | Муфта д.32 мм | шт |  | 6 | 25.45 | 152.70 |
| 36. | С1-1-12 | контрогайка д. 32мм | шт |  | 6 | 5.87 | 35.22 |
| 37. | С1-1-13 | сгон д.20мм | шт |  | 7 | 14.92 | 104.44 |
| 38. | С1-1-14 | Муфта д.15 мм | шт |  | 7 | 8.81 | 61.67 |
| 39. | С1-1-15 | контрогайка д. 20мм | шт |  | 6 | 5.87 | 35.22 |
| 40. | С1-1-15 | Диск отрезной по металлу 150 | шт |  | 3 | 25.00 | 75.00 |
| 41. | С1-1-16 | труба п/п армир. 32мм 4м | шт |  | 3 | 361.70 | 1 085.10 |
| 42. | С1-1-17 | муфта п/п 32мм | шт |  | 3 | 7.46 | 22.38 |
| 43. | С1-1-18 | муфта н.р комбин. 20*1/2 | шт |  | 6 | 31.70 | 190.20 |
| 44. | С1-1-19 | разборное соединение н.р. 25*3/4 | шт |  | 5 | 80.17 | 400.85 |
| 45. | С1-1-20 | резьба д. 32мм длин. | шт |  | 8 | 10.26 | 82.08 |
| 46. | С1-1-21 | тройник п/п переход 32*20 | шт |  | 6 | 10.26 | 61.56 |
| 47. | С1-1-22 | угольник п/п 32*90 | шт |  | 2 | 11.19 | 22.38 |
| 48. | С1-1-23 | электроды №3 5кг | шт |  | 1 | 470.00 | 470.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 18 978.50 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 722.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 3 506.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 246.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 475.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 256.02 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8-18, 22-24) |  |  |  |  | 6 015.07 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8-18, 22-24) |  |  |  |  | 432.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 703.45 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 29 179.33 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 521.60 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 679.23 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 12 695.46 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 156.4162 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 252.28 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 34 431.61 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 50. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 743.20 | 4 743.20 |
| 51. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 597.57 | 597.57 |
| 55. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 269.83 | 1 269.83 |
| 56. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 170.87 | 170.87 |
| 57. | С договор 7. | Обслуживание общедом. приборов учета | м2 |  | 1 | 8 580.00 | 8 580.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 15 361.47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 361.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 361.47 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 15 361.47 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 765.06 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 126.53 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 42 633.93 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 722.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 3 506.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 246.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 475.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 677.60 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 4, 5, 8-18, 22-24; %=88.24 - по стр. 3, 6) |  |  |  |  | 7 019.93 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 4, 5, 8-18, 22-24; %=3.75 - по стр. 3, 6) |  |  |  |  | 693.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 390.74 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 233.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.24 - по стр. 2) |  |  |  |  | 189.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3.75 - по стр. 2) |  |  |  |  | 8.07 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 431.79 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 54 298.41 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 716.33 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 948.15 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 14 239.01 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 176.3831 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 773.71 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 64 072.12 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |