|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Б.Хмедльницкого, 44 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 | НОЯБРЬ |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 43.568 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 5.590 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.065 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.331 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 10 | 337.12 | 3 371.20 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 40 | 84.280 | 3 371.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 528.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 176.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 076.59 |
| 4. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в воздушниках на тех этаже | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 7 | 17.44 | 122.07 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 75.670 | 50.32 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 10.25 | 71.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.60 |
| 6. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 на х/в | 1 задвижка |  | 2 | 2 905.34 | 5 810.67 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
| 6. 3. | с302-9119-1 | Кран шаровой стальной д.80мм | шт | 1 | 2 | 2 478.14 | 4 956.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 193.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 645.01 |
| 7. | Э02-02-002-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб ,диаметр труб, мм: 50 | м |  | 2 | 327.10 | 654.20 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 1.4 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.4 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
| 7. 3. | с103-9062-1 | труба 57х3/10м | м | 1 | 2 | 113.50 | 227.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 003.84 |
| 8. | Э02-02-003-31 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена электродвигателя | 1 электродвигатель |  | 1 | 5 295.48 | 5 295.48 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.32 | 2.32 | 75.670 | 175.55 |
| 8. 2. | с101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 2 | 2 | 0.98 | 1.96 |
| 8. 3. | с101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм | 10 шт. | 0.2 | 0.2 | 6.84 | 1.37 |
| 8. 4. | с300-0040 | Электродвигатель | шт | 1 | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 8. 5. | с507-0982-1 | Фланец стальной 80*10 | шт | 4 | 4 | 259.15 | 1 036.60 |
| 8. 6. | с507-0982-2 | Фланец стальной д.65 | шт | 4 | 4 | 270.00 | 1 080.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 131.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 162.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 589.96 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 743.20 | 4 743.20 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 597.57 | 597.57 |
| 15. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 11 116.10 | 11 116.10 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 170.87 | 170.87 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16 627.74 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 627.74 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 627.74 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16 627.74 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 992.99 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 19 620.73 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 32 333.35 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 295.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8) |  |  |  |  | 131.66 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8) |  |  |  |  | 162.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 589.95 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 037.87 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 866.33 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 428.29 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 332.49 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 36 922.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 997.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 591.10 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 330.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 65.4913 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 646.04 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 43 568.48 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |