|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Демократическая, 12 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 7 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 8.334 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.033 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.590 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.07 | 758.52 | 53.10 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.63 | 84.280 | 53.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 39.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.71 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 6. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.14 | 6 129.27 | 858.10 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 11.34 | 75.670 | 858.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 643.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 45.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 546.73 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм на г/в | 100 шт. |  | 0.03 | 6 129.27 | 183.88 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 75.670 | 183.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 137.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331.44 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 5 | 17.44 | 87.19 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.475 | 75.670 | 35.94 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 5 | 10.25 | 51.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 26.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.57 |
| 9. | С1-7-1 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 3 | 102.65 | 307.95 |
| 10. | С1-7-2 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 1 486.79 | 1 486.79 |
| 13. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 187.31 | 187.31 |
| 17. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 193.52 | 193.52 |
| 18. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 53.56 | 53.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 921.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 921.18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 921.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 921.18 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 345.81 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 2 266.99 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 979.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 979.94 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 1 942.78 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 139.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 062.71 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 062.71 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 942.78 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 139.99 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 590.37 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 32.9013 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 271.29 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 334.00 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |