|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Демократическая, 12 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 7 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 162.497 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.536 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 67.404 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова Ремонт подъезда |
| 1. | Э03-09-001-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.97 | 3 059.01 | 6 026.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 1. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 17.985 | 35.43045 | 134.280 | 4 757.60 |
| 1. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.02955 | 135.800 | 4.01 |
| 1. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.02955 | 273.35 | 8.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.01 |
| 1. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.08865 | 582.05 | 51.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 12.04 |
| 1. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 8.668 | 36.73 | 318.38 |
| 1. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.029 | 0.05713 | 15 500.00 | 885.52 |
| 1. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.2955 | 17.21 | 5.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 571.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 287.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 885.38 |
| 2. | Э03-09-001-139 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1.2 | 2 730.14 | 3 276.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 11.79 | 135.800 | 1 601.08 |
| 2. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.018 | 135.800 | 2.44 |
| 2. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.018 | 273.35 | 4.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.44 |
| 2. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.018 | 582.05 | 10.48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.44 |
| 2. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.12 | 17.21 | 2.07 |
| 2. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.005 | 0.006 | 276 270.00 | 1 657.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 202.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 613.16 |
| 3. | Э03-09-001-95 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % | м2 |  | 335 | 42.14 | 14 115.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 3. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.3 | 100.5 | 121.890 | 12 249.95 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.3015 | 582.05 | 175.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 40.94 |
| 3. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.016 | 5.36 | 36.73 | 196.87 |
| 3. 4. | с402-1959-1 | Краска ВД-АК белая Спутник | т | 0.00015 | 0.05025 | 29 660.00 | 1 490.42 |
| 3. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000044 | 0.01474 | 178.25 | 2.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 9 187.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 699.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 001.90 |
| 4. | Э03-09-001-86 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | м2 |  | 215 | 73.72 | 15 850.27 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.48 | 103.2 | 121.890 | 12 579.05 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.1935 | 582.05 | 112.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 26.28 |
| 4. 3. | с101-0456-1 | Эмаль голубая ПФ115 ЭТЮД | т | 0.000202 | 0.04343 | 66 780.00 | 2 900.26 |
| 4. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0043 | 57 697.97 | 248.10 |
| 4. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.000337 | 0.072455 | 36.73 | 2.66 |
| 4. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0018 | 0.387 | 17.21 | 6.66 |
| 4. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.00516 | 178.25 | 0.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 9 434.29 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 758.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 043.09 |
| 5. | Э03-09-001-91 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска лаком ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (д/двери) | м2 |  | 6 | 359.73 | 2 158.38 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.9, Н4= 3.9, Н5= 3.9, Н48= 2.6 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.677 | 10.062 | 121.890 | 1 226.46 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00234 | 0.01404 | 582.05 | 8.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.91 |
| 5. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.000468 | 0.002808 | 57 697.97 | 162.02 |
| 5. 4. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0286 | 0.1716 | 36.73 | 6.30 |
| 5. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.00468 | 0.02808 | 17.21 | 0.48 |
| 5. 6. | с402-0426-1 | Лак бесцветный | т | 0.0005434 | 0.0032604 | 231 530.00 | 754.88 |
| 5. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0000624 | 0.0003744 | 178.25 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 919.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 92.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 170.57 |
| 6. | Е62-1-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска клеевыми составами улучшенная (потолок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 2.1 | 3 955.92 | 8 307.44 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 6. 1. | З1-1028; | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 66.465 | 118.330 | 7 864.80 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.315 | 135.800 | 42.78 |
| 6. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.315 | 273.35 | 86.11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 42.78 |
| 6. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.1575 | 582.05 | 91.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 21.39 |
| 6. 5. | С101-0488; | Купорос медный марки А | т | 0.0005 | 0.00105 | 38 572.51 | 40.50 |
| 6. 6. | С101-0620; | Мел природный молотый | т | 0.0249 | 0.05229 | 2 551.53 | 133.42 |
| 6. 7. | С101-0623; | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.8 | 3.78 | 10.47 | 39.58 |
| 6. 8. | С101-1596; | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.08 | 0.168 | 36.73 | 6.17 |
| 6. 9. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.01 | 0.021 | 17.21 | 0.36 |
| 6. 10. | С101-1840; | Клей малярный жидкий | кг | 0.91 | 1.911 | 23.38 | 44.68 |
| 6. 11. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00084 | 178.25 | 0.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 930.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 237.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 475.35 |
| 7. | Э03-09-001-26 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей - окна | м2 окрашенной поверхности |  | 20 | 596.37 | 11 927.39 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.96, Н4= 3.96, Н5= 3.96, Н48= 2.2 |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 3.9204 | 78.408 | 135.800 | 10 647.81 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.002376 | 0.04752 | 582.05 | 27.66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 6.45 |
| 7. 3. | с101-0426-1 | Эмаль белая ПФ- 115 НОВОКОЛОР 6кг | т | 0.0005346 | 0.010692 | 115 820.00 | 1 238.35 |
| 7. 4. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.01848 | 0.3696 | 36.73 | 13.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7 985.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 597.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 510.64 |
| 8. | Э03-09-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей - радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления за 2 раза (конвекторы, радиаторы, трубы) | м2 окрашенной поверхности |  | 0.5 | 293.32 | 146.66 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.6, Н4= 3.6, Н5= 3.6, Н48= 2 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.8 | 0.9 | 120.380 | 108.34 |
| 8. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00036 | 0.00018 | 582.05 | 0.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.02 |
| 8. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00008 | 0.00004 | 57 697.97 | 2.31 |
| 8. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.002 | 0.001 | 17.21 | 0.02 |
| 8. 5. | с402-0426-1 | Эмаль ПФ-115 голубая | т | 0.00031 | 0.000155 | 231 530.00 | 35.89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 81.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.75 |
| 9. | Э03-09-001-31 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Масляная (улучшенная) окраска плинтусов и галтелей (сапожок) | м2 плинтуса или галтели |  | 29 | 112.40 | 3 259.73 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5, Н48= 2 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.57 | 16.53 | 135.800 | 2 244.77 |
| 9. 2. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.000064 | 0.001856 | 57 697.97 | 107.09 |
| 9. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0168 | 0.4872 | 36.73 | 17.89 |
| 9. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0062 | 0.1798 | 17.21 | 3.09 |
| 9. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-266 НОВОКОЛОР красно- коричневая 6кг | т | 0.000274 | 0.007946 | 111 582.00 | 886.63 |
| 9. 6. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000048 | 0.001392 | 178.25 | 0.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 683.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 148.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 091.61 |
| 10. | Э03-09-001-33 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности |  | 0.26 | 11 158.03 | 2 901.09 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5, Н48= 2 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 57 | 14.82 | 135.800 | 2 012.56 |
| 10. 2. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0107 | 0.002782 | 57 697.97 | 160.52 |
| 10. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.208 | 36.73 | 7.64 |
| 10. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.052 | 17.21 | 0.89 |
| 10. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-266 НОВОКОЛОР красно- коричневая 6кг | т | 0.0248 | 0.006448 | 111 582.00 | 719.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 509.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 132.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 542.83 |
| 11. | Э03-09-001-32 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м2 поручня |  | 0.068 | 29 901.93 | 2 033.33 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5, Н48= 2 |
| 11. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 194.85 | 13.2498 | 135.800 | 1 799.32 |
| 11. 2. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0054 | 0.0003672 | 57 697.97 | 21.19 |
| 11. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.68 | 0.11424 | 36.73 | 4.20 |
| 11. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.62 | 0.04216 | 17.21 | 0.73 |
| 11. 5. | с402-0453-1 | Эмаль ПФ-266 НОВОКОЛОР красно- коричневая 6кг | т | 0.0274 | 0.0018632 | 111 582.00 | 207.90 |
| 11. 6. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000048 | 0.000003264 | 178.25 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 349.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 101.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 484.30 |
| 12. | Э03-09-001-45 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 |  | 45 | 165.59 | 7 451.39 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 12. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.2 | 54 | 121.890 | 6 582.06 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00015 | 0.00675 | 582.05 | 3.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.92 |
| 12. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00007 | 0.00315 | 57 697.97 | 181.75 |
| 12. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.001 | 0.045 | 17.21 | 0.77 |
| 12. 5. | с402-0453-1 | Эмаль голубая | т | 0.000136 | 0.00612 | 111 582.00 | 682.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4 936.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 371.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 759.57 |
| 13. | Э03-09-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Масляная окраска металлических поверхностей (,двери ), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.075 | 9 510.49 | 713.29 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.3, Н4= 3.3, Н5= 3.3, Н48= 2.2 |
| 13. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 40.293 | 3.021975 | 125.030 | 377.84 |
| 13. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.033 | 0.002475 | 135.800 | 0.34 |
| 13. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.033 | 0.002475 | 273.35 | 0.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.34 |
| 13. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.099 | 0.007425 | 582.05 | 4.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.01 |
| 13. 5. | с101-0456-1 | Эмаль ПФ115 серая НОВОКОЛОР | т | 0.06006 | 0.0045045 | 66 780.00 | 300.81 |
| 13. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.22 | 0.0165 | 17.21 | 0.28 |
| 13. 7. | с101-1825 | Олифа натуральная | кг | 7.04 | 0.528 | 55.60 | 29.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 283.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 026.83 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 78 166.73 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 78 166.73 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 48 075.91 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 3 597.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 840.00 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 129 840.00 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 48 075.91 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 597.36 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 64 101.21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 508.74225 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 23 371.20 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 153 211.20 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 14. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 529.95 | 25.30 |
| 14. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 135.800 | 25.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.60 |
| 15. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.07 | 1 222.20 | 85.55 |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.63 | 135.800 | 85.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 64.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.20 |
| 16. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 4.5 | 543.20 | 2 444.40 |
| 16. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 135.800 | 2 444.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 833.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 128.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 406.03 |
| 17. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.16 | 2 323.58 | 371.77 |
| 17. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 5.152 | 71.980 | 370.84 |
| 17. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 582.05 | 0.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 278.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.40 |
| 18. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 5 | 21.69 | 108.43 |
| 18. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.475 | 120.380 | 57.18 |
| 18. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 5 | 10.25 | 51.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 42.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.85 |
| 19. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 200.42 | 400.84 |
| 19. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 121.890 | 319.35 |
| 19. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 239.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 659.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 436.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 436.29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 2 476.97 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 177.40 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 090.66 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 090.66 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 476.97 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 177.40 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 302.62 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 27.0633 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 096.32 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 186.98 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 51.14 | 51.14 |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 1 486.79 | 1 486.79 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 187.31 | 187.31 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 53.56 | 53.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 778.80 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 778.80 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 778.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 778.80 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 320.18 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 2 098.98 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 83 381.82 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 83 381.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-19) |  |  |  |  | 50 552.88 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-19) |  |  |  |  | 3 774.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 137 709.46 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 137 709.46 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 50 552.88 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 774.76 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 67 403.83 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 535.80556 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 24 787.70 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 162 497.16 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |