|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Димитрова, 35 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт за март Лазуткин С.А. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 8 | март |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 62.422 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.061 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.882 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 4. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 5. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 | 870.28 | 870.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 5. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 9.919 | 9.919 | 81.700 | 810.38 |
| 5. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.035 | 0.035 | 173.790 | 6.08 |
| 5. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.035 | 0.035 | 558.52 | 19.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 6.08 |
| 5. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.364 | 0.364 | 77.64 | 28.26 |
| 5. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.021 | 575.58 | 12.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 2.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 612.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 527.10 |
| 6. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 | 1 243.26 | 1 243.26 |
| 6. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.17 | 14.17 | 81.700 | 1 157.69 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 173.790 | 8.69 |
| 6. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 558.52 | 27.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 8.69 |
| 6. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.52 | 0.52 | 77.64 | 40.37 |
| 6. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 575.58 | 17.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 3.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 874.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 181.59 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | прогон стояка г/в | 1 стояк |  | 3 | 42.38 | 127.13 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 1.68 | 75.670 | 127.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 95.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229.15 |
| 8. | С 28-1. | Насос Wilo Top-S 50/15 | шт |  | 1 | 33 033.90 | 33 033.90 |
| 9. | С 28-2. | Тройник ПП110*110-87,5 | шт |  | 15 | 62.36 | 935.40 |
| 10. | С 28-3. | переход ПП 110*50 | шт |  | 15 | 27.03 | 405.45 |
| 11. | С 28-4. | клапан ваккумный ПП110 | шт |  | 3 | 189.61 | 568.83 |
| 12. | С 28-5. | клапан ваккумный ПП110 | шт |  | 1 | 190.17 | 190.17 |
| 13. | С 28-6. | Герметик универс. TITAN | шт |  | 1 | 109.07 | 109.07 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 605.33 | 605.33 |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 480.83 | 6 480.83 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 803.82 | 803.82 |
| 20. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 602.87 | 602.87 |
| 21. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 229.84 | 229.84 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 722.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 722.69 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 722.69 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 722.69 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 570.08 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 292.77 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 48 978.26 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 48 978.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 661.54 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 260.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 52 900.03 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 52 900.03 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 661.54 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 260.23 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 882.05 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 60.8703 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 522.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 62 422.04 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |