|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Димитрова, 35 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 8 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 91.234 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.303 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.458 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 36.271 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 6. | Э02-02-003-48 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.05 | 3 091.72 | 154.59 |
| 6. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 1.85 | 82.560 | 152.74 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0015 | 193.240 | 0.29 |
| 6. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0015 | 559.09 | 0.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.29 |
| 6. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0015 | 674.19 | 1.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 114.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277.44 |
| 7. | Э02-02-003-43 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий ( штепсельные розетки) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия кранов диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.2 | 6 129.27 | 1 225.85 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 16.2 | 75.670 | 1 225.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 919.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 64.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 209.59 |
| 9. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм на отоплении | 100 шт. |  | 0.06 | 6 129.27 | 367.76 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 4.86 | 75.670 | 367.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 275.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 662.89 |
| 10. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 13 | 17.44 | 226.70 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.235 | 75.670 | 93.45 |
| 10. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 13 | 10.25 | 133.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 70.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.69 |
| 11. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 27.438 | 288.30 | 7 910.45 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 104.53878 | 75.670 | 7 910.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 932.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 415.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 258.59 |
| 12. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 274.38 | 65.83 | 18 063.23 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 238.7106 | 75.670 | 18 063.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 13 547.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 948.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 558.97 |
| 13. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 14 | 605.36 | 8 474.99 |
| 13. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 70.14 | 96.650 | 6 779.03 |
| 13. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 21 | 80.76 | 1 695.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 084.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 406.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 966.04 |
| 14. | С1-8-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 15. | С1-8-2 | провод пунп 2*2,5 | км |  | 0.005 | 10 678.00 | 53.39 |
| 16. | С1-8-3 | розетка ХИТ 1-М | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 17. | С1-8-4 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 6 | 102.65 | 615.90 |
|  | техобслуживание крышной котельной |
| 18. | С1-8-5 | реагент 10л | л |  | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 380.35 | 6 380.35 |
| 21. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 803.82 | 803.82 |
| 25. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 830.45 | 830.45 |
| 26. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 229.84 | 229.84 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 244.46 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 244.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 244.46 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 244.46 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 484.00 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 728.46 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 48 152.16 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 168.97 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 125.56 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 8.84 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 303.37 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 983.19 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 8-13) |  |  |  |  | 27 077.94 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8-13) |  |  |  |  | 1 952.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 77 013.92 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 77 317.29 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 27 203.50 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 961.63 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 36 271.33 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 458.18218 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 13 917.11 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 91 234.40 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |