|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Димитрова, 35 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 8 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 28.023 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.190 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.032 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.596 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряев (Ремонт кровли над входами в подъезд) |
| 1. | Э03-04-001-85 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой | 10 м2 |  | 2.4 | 475.52 | 1 141.24 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.061 | 0.1464 | 135.800 | 19.88 |
| 1. 2. | з1-0025 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.25 | 3 | 71.980 | 215.94 |
| 1. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.061 | 0.1464 | 273.35 | 40.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.88 |
| 1. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.024 | 582.05 | 13.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.26 |
| 1. 5. | с101-10594-1 | Технониколь Герметик бутил-каучук №45 сер. | т | 0.0034 | 0.00816 | 106 779.00 | 871.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 176.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 39.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 357.65 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 141.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 141.24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 176.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 39.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 357.65 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 357.65 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 176.87 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.54 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 235.82 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3.1464 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 244.38 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 602.03 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 4. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3.5 | 337.12 | 1 179.92 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 14 | 84.280 | 1 179.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 884.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 61.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126.81 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 141.00 | 422.99 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 582.05 | 122.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.02 |
| 6. | Ц11-02-001-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка контролера | 1 шт. |  | 1 | 90.49 | 90.49 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2042; | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 86.130 | 88.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 66.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.68 |
| 7. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 1 | 126.63 | 126.63 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 68.290 | 56.68 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 84.280 | 69.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 94.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.25 |
| 8. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 9. | Э02-02-003-30 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена реле давления | 1 реле |  | 1 | 16.65 | 16.65 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.22 | 0.22 | 75.670 | 16.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 12.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.01 |
| 10. | С1-8-1 | Кран шаровой стальн. д.80мм | шт |  | 1 | 2 352.62 | 2 352.62 |
| 11. | С1-8-2 | Контролер CCU-H-AR- PBC | шт |  | 1 | 5 266.95 | 5 266.95 |
| 12. | С1-8-3 | Кран 11Б27п1 32 вода | шт |  | 1 | 210.45 | 210.45 |
| 13. | С1-8-4 | Реле давления РМ/56 БАР | шт |  | 1 | 452.60 | 452.60 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 767.00 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 107.14 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6, 9) |  |  |  |  | 79.02 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6, 9) |  |  |  |  | 3.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 189.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 659.86 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2-5, 7, 8) |  |  |  |  | 1 691.26 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2-5, 7, 8) |  |  |  |  | 122.05 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 473.17 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 12 662.87 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 770.28 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 125.59 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 6) |  |  |  |  | 1.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 360.37 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 29.0563 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 279.32 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 14 942.19 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 605.33 | 605.33 |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 380.35 | 6 380.35 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 803.82 | 803.82 |
| 20. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 708.13 | 1 708.13 |
| 21. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 229.84 | 229.84 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 727.47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 727.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 727.47 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 727.47 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 750.94 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 478.41 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 635.71 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 107.14 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6, 9) |  |  |  |  | 79.02 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6, 9) |  |  |  |  | 3.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 189.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 528.57 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 7, 8) |  |  |  |  | 1 868.13 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 8) |  |  |  |  | 161.59 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 558.29 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 747.99 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 947.15 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 165.13 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 6) |  |  |  |  | 1.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 596.19 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 32.2027 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 274.64 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 28 022.63 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |