|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Кавказская, 1/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 10 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 14.201 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.054 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.237 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 4.5 | 337.12 | 1 517.04 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 734.46 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.36 | 2 323.58 | 836.49 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 11.592 | 71.980 | 834.39 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0036 | 582.05 | 2.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 625.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 43.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 506.15 |
| 5. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на х/г/воды | 100 приборов |  | 0.03 | 16 730.64 | 501.92 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 6.633 | 75.670 | 501.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 376.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 904.71 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 4 | 42.38 | 169.50 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.24 | 75.670 | 169.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 127.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.52 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 2 | 42.38 | 84.75 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 1.12 | 75.670 | 84.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 63.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152.76 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 4 | 17.44 | 69.75 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 4 | 10.25 | 41.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.05 |
| 9. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 1 | 141.00 | 141.00 |
| 9. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 582.05 | 40.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.67 |
| 10. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 427.20 | 854.39 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 540.04 |
| 11. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 1 | 142.45 | 142.45 |
| 11. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
| 11. 2. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 д.15мм | шт | 1 | 1 | 80.08 | 80.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 46.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.90 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 401.26 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 401.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 3 178.00 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 227.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 806.64 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 806.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 178.00 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 227.38 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 237.33 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 54.2113 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 405.20 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 211.84 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 538.77 | 538.77 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 174.62 | 3 174.62 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 399.95 | 399.95 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 114.36 | 114.36 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 227.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 227.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 227.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 227.70 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 760.99 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 988.69 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 628.96 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 628.96 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 3 178.00 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 227.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 034.34 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 034.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 178.00 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 227.38 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 237.33 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 54.2113 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 166.18 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 14 200.52 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |