|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Кавказская, 1/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 11 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **44.543** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **1.277** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.069** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **5.462** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-05-003-14** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм** | **1 счетчик (водомер)** |  | **2** | **39.75** | **79.49** |
| 2. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.41 | 0.82 | 82.560 | 67.70 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 589.67 | 11.79 |
| (1) | *143.42* | *2.87* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 50.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 3.91 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 134.17 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.18** | **758.52** | **136.53** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246.10 |
|  |
| **4.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **4.5** | **337.12** | **1 517.04** |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 734.46 |
|  |
| **5.** | **Э02-01-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Прогон стояков отопления** | **1 стояк** |  | **6** | **42.38** | **254.25** |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 458.29 |
|  |
| **6.** | **Э02-01-003-01** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена перегоревшей электролампы в подвале** | **электролампа** |  | **8** | **16.43** | **131.43** |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 6. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 8 | 9.24 | 73.92 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 5.24 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 179.80 |
|  |
| **7.** | **Э02-02-001-02** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 20 (уплотнительный состав)** | **1 м** |  | **2** | **320.40** | **640.79** |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.1 | 4.2 | 68.290 | 286.82 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.1 | 4.2 | 84.280 | 353.98 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 480.59 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 33.64 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 155.02 |
|  |
| **8.** | **Э02-02-001-04** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 32 (уплотнительный состав)** | **1 м** |  | **3** | **350.91** | **1 052.73** |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.3 | 6.9 | 68.290 | 471.20 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.3 | 6.9 | 84.280 | 581.53 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 789.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 55.27 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 897.55 |
|  |
| **9.** | **Э02-05-003-01** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм** | **1 соединение** |  | **4** | **104.19** | **416.77** |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.96 | 3.84 | 86.130 | 330.74 |
| 9. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.44 | 1.76 | 35.48 | 62.44 |
| 9. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 589.67 | 23.59 |
| (1) | *143.42* | *5.74* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 248.06 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 19.94 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 684.77 |
|  |
| **10.** | **Э02-01-002-46** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Очистка канализационной сети внутренней в подвале** | **100 м трубопровода** |  | **0.2** | **2 323.65** | **464.73** |
| 10. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 6.44 | 71.980 | 463.55 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 589.67 | 1.18 |
| (1) | *143.42* | *0.29* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 347.66 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.37 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 836.76 |
|  |
| **11.** | **Э02-02-003-48** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | **100 м** |  | **0.15** | **3 092.27** | **463.84** |
| 11. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 5.55 | 82.560 | 458.21 |
| *11. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.03* | *0.0045* | *204.090* | *0.92* |
| 11. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0045 | 569.94 | 2.56 |
| (1) | *204.09* | *0.92* |
| 11. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0045 | 681.81 | 3.07 |
| (1) | *143.42* | *0.65* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 344.35 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.25 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 832.43 |
|  |
| **12.** | **Э02-02-003-117** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Щитки устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | **1 шт.** |  | **1** | **251.10** | **251.10** |
| 12. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.77 | 2.77 | 86.130 | 238.58 |
| *12. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.01* | *0.01* | *204.090* | *2.04* |
| 12. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 569.94 | 5.70 |
| (1) | *204.09* | *2.04* |
| 12. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 681.81 | 6.82 |
| (1) | *143.42* | *1.43* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 180.47 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 12.95 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 444.51 |
|  |
| **13.** | **С101-1** | **Автомат Узола ВА** | **шт** |  | **1** | **71.78** | **71.78** |
|  |
| **14.** | **С101-2** | **Корпус мет ЩРН** | **шт** |  | **1** | **635.62** | **635.62** |
|  |
| **15.** | **С101-3** | **Круг отрезной по мет.** | **шт** |  | **3** | **15.00** | **45.00** |
|  |
| **16.** | **С101-4** | **Провод 2х2,5** | **м** |  | **15** | **22.00** | **330.00** |
|  |
| **17.** | **С101-5** | **труба 20х2,8** | **шт** |  | **2** | **49.51** | **99.02** |
|  |
| **18.** | **С101-5** | **труба 32х2,8** | **шт** |  | **3** | **83.05** | **249.15** |
|  |
| **19.** | **С101-7** | **фланец стальн. 20х10** | **шт** |  | **2** | **76.44** | **152.88** |
|  |
| **20.** | **С101-8** | **фланец стальн. 32х10** | **шт** |  | **2** | **120.26** | **240.52** |
|  |
| **21.** | **С101-9** | **шпилька 10х1000** | **шт** |  | **1.5** | **45.00** | **67.50** |
|  |
| **22.** | **С101-10** | **шпилька 12х1000** | **шт** |  | **1.5** | **70.00** | **105.00** |
|  |
| **23.** | **С101-11** | **гайка М10** | **шт** |  | **12** | **1.80** | **21.60** |
|  |
| **24.** | **С101-12** | **гайка М12** | **шт** |  | **12** | **2.50** | **30.00** |
|  |
| **25.** | **С101-13** | **Электроды №3 5кг** | **шт** |  | **0.5** | **480.00** | **240.00** |
|  |
| **26.** | **С101-14** | **Шайба увел. М10** | **шт** |  | **12** | **2.00** | **24.00** |
|  |
| **27.** | **С101-15** | **Шайба увел. М12** | **шт** |  | **12** | **3.00** | **36.00** |
|  |
| **28.** | **С101-16** | **Расходомер д.20** | **шт** |  | **1** | **9 502.50** | **9 502.50** |
|  |
| **29.** | **С101-17** | **Расходомер д.32** | **шт** |  | **1** | **9 915.00** | **9 915.00** |
|  |
| **30.** | **Э02-02-001-22** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на отоплении** | **1 кран** |  | **2** | **188.98** | **377.96** |
| 30. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 30. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
| 30. 3. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 15 | шт | 1 | 2 | 76.08 | 152.16 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 16.42 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 563.73 |
|  |
| **31.** | **С101-12** | **Лента ФУМ 19мм** | **шт** |  | **1** | **39.05** | **39.05** |
|  |
|  |
|  | **Раздел 1. Постоянные затраты** |
|  |
| **32.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **119.26** | **119.26** |
|  |
| **33.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **4 843.65** | **4 843.65** |
|  |
| **34.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **610.22** | **610.22** |
|  |
|  |
| **39.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **174.49** | **174.49** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **5 747.62** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **5 747.62** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **5 747.62** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **5 747.62** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **33 354.60** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **714.94** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 11, 12)** |  |  |  |  | **524.81** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11, 12)** |  |  |  |  | **37.19** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **1 276.94** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **32 639.66** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10, 30)** |  |  |  |  | **3 571.76** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10, 30)** |  |  |  |  | **259.78** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **36 471.20** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **37 748.14** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **4 096.57** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **296.97** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **6 794.67** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **44 542.81** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **5 459.13** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **68.5063** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |