|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Кавказская, 11 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 9 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 13.284 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.060 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.475 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.08 | 758.52 | 60.68 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.72 | 84.280 | 60.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.38 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 5. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 6. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 317.76 | 231.78 |
| 6. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417.78 |
| 7. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных | 100 шт. |  | 0.02 | 1 051.81 | 21.04 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.278 | 75.670 | 21.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.92 |
| 8. | С 3-9-1. | Лампа R50 60W | шт |  | 2 | 33.00 | 66.00 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 9. | Э01-06-001-37 (приказ №6 от 08.06.2012) | Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб 32 мм | 100 м |  | 1.76 | 727.97 | 1 281.23 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 10.66 | 18.7616 | 68.290 | 1 281.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 960.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 67.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 309.42 |
| 10. | Э03-09-001-25 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей - сидений карусели | м2 окрашенной поверхности |  | 3.7 | 30.69 | 113.54 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.36 | 1.332 | 84.280 | 112.26 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0006 | 0.00222 | 575.58 | 1.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.67 |
| 11. | С 3--12-2. | Эмаль белая ( 0,9кг) | шт |  | 1 | 127.12 | 127.12 |
| 12. | С 3--12-3. | Эмаль желтая (1,9кг) | шт |  | 0.26 | 237.29 | 61.70 |
| 13. | С 3--12-4. | Эмаль красная (1,9 кг) | шт |  | 0.53 | 237.29 | 125.76 |
| 14. | С 3--12-5. | Эмаль берюзовая (2,0)кг | шт |  | 1 | 254.24 | 254.24 |
| 15. | С 3-12-7. | Эмаль салатная (1,9кг) | шт |  | 1 | 237.29 | 237.29 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 200.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 200.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 1 045.12 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 73.20 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 319.20 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 319.20 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 045.12 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 73.20 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 393.49 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 20.0936 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 597.46 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 3 916.66 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 17. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 186.05 | 186.05 |
| 18. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 1 594.83 | 1 594.83 |
| 19. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 197.81 | 197.81 |
| 23. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 200.28 | 200.28 |
| 24. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 56.56 | 56.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 235.53 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 235.53 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 235.53 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 235.53 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 402.40 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 2 637.93 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 664.28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 664.28 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 9, 10) |  |  |  |  | 3 356.09 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9, 10) |  |  |  |  | 237.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 257.76 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 11 257.76 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 356.09 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 237.39 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 474.78 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 59.5179 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 026.40 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 284.16 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |