|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Кавказская, 11 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 12 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **7.761** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.028** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **2.214** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.08** | **758.52** | **60.68** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.72 | 84.280 | 60.68 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 45.51 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 3.19 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 109.38 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **3** | **337.12** | **1 011.36** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 822.98 |
|  |
| **4.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Профосмотр колодцев канализации** | **1 шт.** |  | **2** | **141.53** | **283.06** |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 589.67 | 82.55 |
| (1) | *143.42* | *20.08* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 13.00 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 446.45 |
|  |
| **5.** | **Э02-01-002-46** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Очистка канализационной сети внутренней в подвале** | **100 м трубопровода** |  | **0.18** | **2 323.65** | **418.26** |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 5.796 | 71.980 | 417.20 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0018 | 589.67 | 1.06 |
| (1) | *143.42* | *0.26* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 312.90 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 21.93 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 753.09 |
|  |
| **6.** | **Э02-01-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Прогон в системе отопления - в стояке** | **1 стояк** |  | **4** | **42.38** | **169.50** |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.24 | 75.670 | 169.50 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 127.13 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 8.90 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 305.52 |
|  |
| **7.** | **Э02-02-001-22** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на отоплении** | **1 кран** |  | **3** | **188.98** | **566.95** |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 2.22 | 68.290 | 151.60 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.22 | 84.280 | 187.10 |
| 7. 3. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 15 | шт | 1 | 3 | 76.08 | 228.24 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 254.03 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.63 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 845.61 |
|  |
| **8.** | **С101-12** | **Лента ФУМ 19мм** | **шт** |  | **1** | **39.05** | **39.05** |
|  |
|  |
|  | **Раздел 1. Постоянные затраты** |
|  |
| **9.** | **С договор 1.** | **Техн. обслуживание газопровода** | **м2** |  | **1** | **402.09** | **402.09** |
|  |
| **10.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **1 570.10** | **1 570.10** |
|  |
| **11.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **197.81** | **197.81** |
|  |
|  |
| **16.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **56.56** | **56.56** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **2 226.56** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **2 226.56** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **2 226.56** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **2 226.56** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **4 791.12** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **4 791.12** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7)** |  |  |  |  | **1 660.25** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7)** |  |  |  |  | **125.57** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **6 576.94** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **6 576.94** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **1 660.25** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **125.57** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **1 183.85** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **7 760.79** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **2 213.66** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **28.0023** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |