|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коваленко, 39 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов октябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 | НОЯБРЬ |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 33.524 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.485 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.124 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.673 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 5. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на г/в на узлах учета | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 20 | 42.38 | 847.50 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 11.2 | 75.670 | 847.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 635.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 527.62 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 12 | 42.38 | 508.50 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 6.72 | 75.670 | 508.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 381.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 916.57 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 10 | 17.44 | 174.39 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 10.25 | 102.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.16 |
| 9. | Э02-02-003-27 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена датчика движения (5-ый эт) | 1 реле |  | 1 | 18.92 | 18.92 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.25 | 0.25 | 75.670 | 18.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.10 |
| 10. | Э02-02-003-102 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.01 | 32 742.32 | 327.42 |
| 10. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 0.883 | 86.130 | 76.05 |
| 10. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 0.4376 | 161.799 | 70.80 |
| 10. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 559.09 | 7.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.63 |
| 10. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 0.424 | 213.28 | 90.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 68.17 |
| 10. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25.6 | 0.256 | 7.02 | 1.80 |
| 10. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 674.19 | 9.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.85 |
| 10. 7. | с503-1 | Светильник энергосберегающий ЭП-01, Е27, 230В | шт | 100 | 1 | 142.37 | 142.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 110.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450.68 |
| 11. | Э03-09-001-57 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.7 | 4 689.75 | 7 972.58 |
| 11. 1. | з1-0034 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 42.9 | 72.93 | 79.110 | 5 769.49 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.034 | 135.800 | 4.62 |
| 11. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.034 | 273.35 | 9.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.62 |
| 11. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.255 | 582.05 | 148.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 34.63 |
| 11. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 14.28 | 105.40 | 1 505.11 |
| 11. 6. | с101-1959-1 | Интерьерная краска ВД-АК -205(4-2) | т | 0.01 | 0.017 | 31 780.00 | 540.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4 330.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 369.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 672.26 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 60.08 | 60.08 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 111.50 | 4 111.50 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 517.98 | 517.98 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 3 577.33 | 3 577.33 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 148.11 | 148.11 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 415.00 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 415.00 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 415.00 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 415.00 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 514.70 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 929.70 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 572.97 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 346.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 124.33 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 14.12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 484.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 226.63 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 7 130.72 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 568.27 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 925.62 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 28 410.41 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 255.05 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 582.39 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 9 673.40 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 123.6569 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 113.87 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 33 524.28 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |