|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коваленко, 41 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 |  |  |  |  |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 58.666 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.219 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.291 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 23.677 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.26 | 2 323.51 | 604.11 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 8.372 | 71.980 | 602.62 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0026 | 575.58 | 1.50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 451.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087.76 |
| 5. | Э02-02-003-48 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.4 | 3 090.55 | 1 236.22 |
| 5. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 14.8 | 82.560 | 1 221.89 |
| 5. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.012 | 173.790 | 2.09 |
| 5. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.012 | 526.50 | 6.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 2.09 |
| 5. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.012 | 667.72 | 8.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 1.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 917.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 64.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 218.83 |
| 6. | Э03-05-002-06 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов петли | 1 прибор |  | 2 | 74.91 | 149.83 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.99 | 1.98 | 75.670 | 149.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 112.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270.07 |
| 7. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 12.66 | 288.30 | 3 649.91 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 48.2346 | 75.670 | 3 649.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 737.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 191.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 578.96 |
| 8. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 126.6 | 65.83 | 8 334.45 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 110.142 | 75.670 | 8 334.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6 250.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 437.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 022.85 |
| 9. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 14.6 | 600.68 | 8 769.88 |
| 9. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 73.146 | 96.650 | 7 069.56 |
| 9. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 21.9 | 77.64 | 1 700.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 302.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 422.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 494.21 |
| 10. | С 2-1-1. | Провод ПВС 2*1,5 ТУ | м |  | 40 | 10.70 | 428.00 |
| 11. | С 2-1-2. | Петля дверная | шт |  | 2 | 28.00 | 56.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 56.83 | 56.83 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 777.89 | 3 777.89 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 468.58 | 468.58 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 351.43 | 351.43 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 133.98 | 133.98 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 788.71 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 788.71 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 788.71 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 788.71 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 861.97 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 650.68 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 30 664.26 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 236.22 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5) |  |  |  |  | 917.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5) |  |  |  |  | 64.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 218.84 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 428.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 6-9) |  |  |  |  | 16 840.14 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 6-9) |  |  |  |  | 1 229.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 498.04 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 49 716.88 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 758.13 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 294.49 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 23 677.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 291.2829 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 8 949.04 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 58 665.92 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |