|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коваленко, 41 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов сентябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 2 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 27.636 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.304 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.058 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.461 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.1 | 758.52 | 75.85 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.9 | 84.280 | 75.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 56.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.72 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 6. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав)на стояке х/г воды | 1 кран |  | 3 | 126.63 | 379.90 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 2.49 | 68.290 | 170.04 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 2.49 | 84.280 | 209.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 284.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 684.77 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 8. | Э02-02-003-102 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый на 1-ом эт | 100 шт. |  | 0.01 | 18 505.32 | 185.05 |
| 8. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 0.883 | 86.130 | 76.05 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 0.4376 | 161.799 | 70.80 |
| 8. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 559.09 | 7.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.63 |
| 8. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 0.424 | 213.28 | 90.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 68.17 |
| 8. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25.6 | 0.256 | 7.02 | 1.80 |
| 8. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 674.19 | 9.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 110.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.04 |
| 9. | С1-2-1 | Кран 11Б 27п1 32 вода | шт |  | 3 | 244.26 | 732.78 |
| 10. | С1-2-2 | Светильник энергосберегающий | шт |  | 1 | 142.37 | 142.37 |
| 11. | С1-2-3 | Ленволокно сантехническ. 100гр | шт |  | 1 | 27.03 | 27.03 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 56.83 | 56.83 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 719.32 | 3 719.32 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 468.58 | 468.58 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 995.72 | 995.72 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 133.98 | 133.98 |
| 20. | С договор 7. | Обслуживание общедом. приборов учета | м2 |  | 1 | 9 061.00 | 9 061.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 435.43 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 435.43 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 435.43 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 435.43 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 598.38 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 17 033.81 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 839.64 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 185.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8) |  |  |  |  | 110.14 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8) |  |  |  |  | 8.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 304.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 654.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 235.46 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 226.57 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 116.62 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 420.67 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 345.60 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 235.43 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 460.80 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 57.8909 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 215.72 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 27 636.39 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |