|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коммунистическая, 15 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. январь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 12 | январь |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 9.415 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.003 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.302 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.275 | 450.16 | 123.79 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.1 | 112.540 | 123.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 92.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.13 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 3. | Э02-02-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 1 | 156.93 | 156.93 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 91.260 | 70.27 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 0.77 | 112.540 | 86.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 117.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.87 |
| 4. | С208-2 | кран д. 25 | шт |  | 1 | 220.00 | 220.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 5. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  |
| 6. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 729.51 | 5 729.51 |
| 7. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 848.82 | 848.82 |
| 11. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 636.61 | 636.61 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 214.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 214.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 214.94 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 214.94 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 298.69 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 513.63 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 736.63 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 736.63 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 226.27 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 15.84 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 978.74 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 978.74 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 226.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 15.84 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 301.69 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.8263 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 436.17 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 414.91 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |