|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коммунистическая, 15 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт за март Лазуткин С.А. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 13 | март |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 18.866 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.026 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.047 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.673 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.52 | 758.52 | 394.43 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 4.68 | 84.280 | 394.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 295.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.96 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 4. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подъезде , подвале | электролампа |  | 7 | 16.51 | 115.56 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 75.670 | 50.32 |
| 4. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 9.32 | 65.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.90 |
| 5. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 6. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 140.54 | 140.54 |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 575.58 | 40.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 8.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.20 |
| 7. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на узлах учета х/г воды | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 6 129.27 | 61.29 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 75.670 | 61.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.48 |
| 9. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 1 | 62.37 | 62.37 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 46.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.42 |
| 10. | Э02-02-003-43 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий ( штепсельные розетки) в подвале | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 11. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок на чердаке | 1 стояк |  | 10 | 42.38 | 423.75 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 5.6 | 75.670 | 423.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 317.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 763.81 |
| 12. | С 213-1. | Розетка Прима 1-м оп РА10 | шт |  | 1 | 34.49 | 34.49 |
| 13. | С 213-2. | Техпластина ТМКЩ 3мм | кг |  | 1 | 62.92 | 62.92 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 527.67 | 7 527.67 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 933.66 | 933.66 |
| 20. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 700.25 | 700.25 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 161.58 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 161.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 161.58 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 161.58 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 649.08 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 810.66 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 13 037.34 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10) |  |  |  |  | 10.79 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10) |  |  |  |  | 0.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 022.96 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-9, 11) |  |  |  |  | 2 743.83 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9, 11) |  |  |  |  | 195.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 962.02 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 987.94 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 754.62 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 195.98 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 672.82 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 46.7923 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 877.83 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 865.77 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |