|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коммунистическая, 15 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июнь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 13 | ИЮНЬ |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 43.179 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.109 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 12.165 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Л.Н. Просвиркина |
| 1. | Е13-06-004-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | 65 | 15.21 | 988.46 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.25 |
| 1. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.125 | 8.125 | 114.640 | 931.45 |
| 1. 2. | Х33-1305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0.1 | 6.5 | 8.77 | 57.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68.85% | 641.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47.6% | 443.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 073.13 |
| 2. | Е61-10-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.2 | 29 656.09 | 5 931.22 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.25 |
| 2. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 252.3 | 50.46 | 117.530 | 5 930.56 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.142 | 4.61 | 0.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67.15% | 3 982.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 372.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 285.82 |
| 3. | Е61-10-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.2 | 10 633.91 | 2 126.78 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.5, Н48= 2 |
| 3. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 90.45 | 18.09 | 117.530 | 2 126.12 |
| 3. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.72 | 0.144 | 4.61 | 0.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67.15% | 1 427.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 850.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 404.92 |
| 4. | Е62-25-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.65 | 870.24 | 565.65 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.25 |
| 4. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 5.3625 | 3.485625 | 116.090 | 404.65 |
| 4. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.065 | 4.61 | 0.30 |
| 4. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 1.1115 | 14.78 | 16.43 |
| 4. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 2.223 | 18.63 | 41.41 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 575.58 | 3.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.84 |
| 4. 6. | с113-0032-1 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0.005 | 0.00325 | 30 500.00 | 99.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 275.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 161.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 002.67 |
| 7. | Е62-26-4; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.65 | 4 364.72 | 2 837.07 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.25 |
| 7. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 18.2375 | 11.854375 | 116.090 | 1 376.17 |
| 7. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.065 | 4.61 | 0.30 |
| 7. 3. | Х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 3.9195 | 14.78 | 57.93 |
| 7. 4. | Х34-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 7.839 | 18.63 | 146.04 |
| 7. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.065 | 575.58 | 37.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 8.41 |
| 7. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.2665 | 17.21 | 4.59 |
| 7. 7. | с101-0485-1 | Краска водоэмульсионная серая | т | 0.035 | 0.02275 | 53 390.00 | 1 214.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 935.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 550.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 323.33 |
| 8. | С2-13-1 | Цементно песчанная смесь М 150 | кг |  | 79 | 4.58 | 361.82 |
| 9. | С2-13-2 | Цемент М400 | кг |  | 20 | 3.60 | 72.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 883.00 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 883.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 1; %=67.15 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 4, 7) |  |  |  |  | 7 262.32 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-4, 7) |  |  |  |  | 4 378.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 523.69 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 24 523.69 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 262.32 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 378.37 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 10 768.95 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 92.015 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 414.26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 28 937.95 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 10. | Э02-04-001-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 11. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 11. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 12. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.52 | 758.52 | 394.43 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 4.68 | 84.280 | 394.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 295.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.96 |
| 13. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 140.54 | 140.54 |
| 13. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 13. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 575.58 | 40.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 9.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.20 |
| 14. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке (кв. 75) | 1 стояк |  | 1 | 42.38 | 42.38 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 0.56 | 75.670 | 42.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.39 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 435.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 435.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 1 046.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 74.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 557.00 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 557.00 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 046.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 74.48 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 395.56 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 16.7363 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 460.26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 3 017.26 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 527.67 | 7 527.67 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 933.66 | 933.66 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 1 050.37 | 1 050.37 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 511.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 511.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 511.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 9 511.70 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 712.11 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 223.81 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 830.55 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 830.55 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 1; %=67.15 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 4, 7; %=75 - по стр. 10-14) |  |  |  |  | 8 308.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-4, 7; %=3 - по стр. 10-14) |  |  |  |  | 4 452.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 592.39 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 36 592.39 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 308.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 452.85 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 12 164.51 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 108.7513 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 586.63 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 43 179.02 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |