|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коммунистическая, 15 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 114.023 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.298 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.575 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 45.309 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.52 | 758.52 | 394.43 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 4.68 | 84.280 | 394.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 295.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.96 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 18.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 6. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 на эл. узле | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметром до 20 мм кв.5 | 100 шт. |  | 0.02 | 6 129.27 | 122.59 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 75.670 | 122.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.97 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм кв. 18 | 100 шт. |  | 0.01 | 6 129.27 | 61.29 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 75.670 | 61.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.48 |
| 9. | Э02-01-003-07 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт автоматов кв.35 | 100 шт. |  | 0.01 | 10 172.60 | 101.73 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 120.7 | 1.207 | 84.280 | 101.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 76.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.37 |
| 10. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на стояке отопления диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 1 | 112.90 | 112.90 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 68.290 | 50.53 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.50 |
| 11. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 10 | 16.51 | 165.09 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 11. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 9.32 | 93.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.58 |
| 12. | Э02-02-003-102 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.01 | 18 159.22 | 181.59 |
| 12. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 0.883 | 86.130 | 76.05 |
| 12. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 0.4376 | 154.091 | 67.43 |
| 12. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 549.88 | 7.48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 2.50 |
| 12. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 0.424 | 205.62 | 87.18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 153.13 | 64.93 |
| 12. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25.6 | 0.256 | 7.02 | 1.80 |
| 12. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0136 | 667.72 | 9.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 1.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 107.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 297.88 |
| 13. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентелей диаметром до 20 мм на стояке г/в | 100 шт. |  | 0.01 | 6 129.27 | 61.29 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 75.670 | 61.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.48 |
| 14. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 37.041 | 288.30 | 10 679.02 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 141.12621 | 75.670 | 10 679.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8 009.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 560.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 248.93 |
| 15. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 370.41 | 65.83 | 24 385.16 |
| 15. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 322.2567 | 75.670 | 24 385.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18 288.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1 280.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 954.25 |
| 16. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 15.4 | 605.36 | 9 322.49 |
| 16. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 77.154 | 96.650 | 7 456.93 |
| 16. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 23.1 | 80.76 | 1 865.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 592.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 447.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 362.64 |
| 17. | С2-21-1 | Кран шаровой стальной д. 80мм | шт |  | 1 | 2 478.14 | 2 478.14 |
| 18. | С2-21-2 | Вентиль (клапан)д. 15мм | шт |  | 1 | 112.71 | 112.71 |
| 19. | С2-21-3 | Светильник светодиодный | шт |  | 1 | 492.12 | 492.12 |
| 20. | С2-21-4 | Кран 11Б27П1 15вода | шт |  | 1 | 50.64 | 50.64 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 22. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 527.67 | 7 527.67 |
| 23. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 933.66 | 933.66 |
| 27. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 225.43 | 1 225.43 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 686.76 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 686.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 686.76 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 686.76 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 743.62 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 430.38 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 60 207.09 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 181.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 12) |  |  |  |  | 107.61 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12) |  |  |  |  | 8.68 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 297.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 60 025.50 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-11, 13-16) |  |  |  |  | 33 873.92 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11, 13-16) |  |  |  |  | 2 432.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 96 331.79 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 96 629.67 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 33 981.53 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 441.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 45 308.70 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 575.04081 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 17 393.34 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 114 023.01 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |