|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Коммунистическая, 15 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 13 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 23.030 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.052 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.105 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряеев |
|  | Ремонт крылец и цоколя |
| 1. | Э03-04-001-150 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  | 0.033 | 36 490.68 | 1 204.19 |
| 1. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112.75 | 3.72075 | 75.670 | 281.55 |
| 1. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0066 | 193.240 | 1.28 |
| 1. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0066 | 512.01 | 3.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.28 |
| 1. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00231 | 582.05 | 1.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.31 |
| 1. 5. | с101-1875-1 | Лист оцинкованный 0,5мм (1,25*2,5/12,7кг) | т | 0.782 | 0.025806 | 35 570.00 | 917.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 212.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 42.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 458.80 |
| 2. | С1-13-1 | Саморезы полусфера- пресшайба 4,2*13 оцинк. | шт |  | 200 | 0.24 | 48.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 252.19 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 252.19 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1) |  |  |  |  | 212.12 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1) |  |  |  |  | 42.49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 506.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 506.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 212.12 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 42.49 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 282.83 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3.72735 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 271.22 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 778.02 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 3. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 4. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.52 | 758.52 | 394.43 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 4.68 | 84.280 | 394.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 295.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.96 |
| 5. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3.5 | 337.12 | 1 179.92 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 14 | 84.280 | 1 179.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 884.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 61.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 126.81 |
| 6. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 7. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 2 | 126.63 | 253.27 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 68.290 | 113.36 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 84.280 | 139.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 189.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 456.52 |
| 8. | Э02-01-004-27 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм на стояках г/в | 100 сгонов |  | 0.02 | 3 483.94 | 69.68 |
| 8. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 41.6 | 0.832 | 83.420 | 69.41 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.001 | 135.800 | 0.14 |
| 8. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.001 | 273.35 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 52.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.50 |
| 9. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 10. | С1-13-1 | Вентиль д.32мм | шт |  | 1 | 352.38 | 352.38 |
| 11. | С1-13-2 | Кран 11Б27п1 32 вода | шт |  | 1 | 210.45 | 210.45 |
| 12. | С1-13-3 | техпластинаТКМЩ | кг |  | 0.5 | 60.78 | 30.39 |
| 13. | С1-13-4 | Сгон д.32мм | шт |  | 2 | 26.10 | 52.20 |
| 14. | С1-13-5 | Муфта д.32 мм | шт |  | 2 | 25.45 | 50.90 |
| 15. | С1-13-6 | контрогайка д. 32мм | шт |  | 2 | 5.87 | 11.74 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 611.84 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 611.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3-9) |  |  |  |  | 2 866.62 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3-9) |  |  |  |  | 203.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 681.57 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 7 681.57 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 866.62 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 203.11 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 822.16 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 48.0393 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 382.68 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 064.25 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 410.96 | 7 410.96 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 933.66 | 933.66 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 984.04 | 1 984.04 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 328.66 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 328.66 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 328.66 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 328.66 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 859.16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 187.82 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 192.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 192.69 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3-9) |  |  |  |  | 3 078.74 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3-9) |  |  |  |  | 245.60 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 517.03 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 517.03 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 078.74 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 245.60 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 104.99 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 51.76665 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 513.07 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 23 030.10 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |