|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| С.Лазо, 16/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин октябрь 2014г и Химмаш |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 25 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 21.896 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.064 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.085 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.2 | 758.52 | 151.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.8 | 84.280 | 151.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 113.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.44 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 5.5 | 337.12 | 1 854.16 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 22 | 84.280 | 1 854.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 390.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 97.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 342.12 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 20 | 42.38 | 847.50 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 11.2 | 75.670 | 847.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 635.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 527.62 |
| 6. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 323.58 | 185.89 |
| 6. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 71.980 | 185.42 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 582.05 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.70 |
| 7. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 427.20 | 854.39 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 540.04 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 16 | 17.44 | 279.02 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.52 | 75.670 | 115.02 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 16 | 10.25 | 164.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.24 |
| 9. | Э02-02-001-27 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентиля, диаметром 15 мм | вентиль |  | 12 | 43.83 | 525.91 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.52 | 6.24 | 84.280 | 525.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 394.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 27.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 947.95 |
| 10. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра х/г воды | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 330.88 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 330.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 3 813.69 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 274.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 418.91 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 418.91 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 813.69 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 274.34 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 084.92 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 63.7643 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 695.40 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 114.31 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 11. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 516.48 | 516.48 |
| 12. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 242.05 | 4 242.05 |
| 13. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 534.43 | 534.43 |
| 17. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 3 690.92 | 3 690.92 |
| 18. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 152.81 | 152.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 136.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 136.69 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 136.69 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 136.69 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 644.60 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 781.29 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 467.57 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 467.57 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 3 813.69 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 274.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 555.60 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 555.60 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 813.69 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 274.34 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 084.92 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 63.7643 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 340.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 21 895.61 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |