|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Л.Толстого, 3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 30 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 16.887 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.338 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.023 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.664 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.25 | 450.16 | 112.54 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1 | 112.540 | 112.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.85 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.05 | 1 012.86 | 50.64 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.45 | 112.540 | 50.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.28 |
| 3. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 18.95 | 18.95 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 99.760 | 18.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.16 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 3 082.14 | 308.21 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 95.540 | 307.64 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 230.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 555.11 |
| 5. | Э02-02-003-48 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.1 | 4 090.03 | 409.00 |
| 5. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37 | 3.7 | 110.000 | 407.00 |
| 5. 2. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 667.72 | 2.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 305.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 735.68 |
| 6. | Э02-02-003-102 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.11 | 19 442.22 | 2 138.64 |
| 6. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 9.713 | 116.000 | 1 126.71 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 4.8136 | 133.009 | 640.25 |
| 6. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.1496 | 558.37 | 83.53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 23.77 |
| 6. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 4.664 | 177.64 | 828.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 616.49 |
| 6. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.1496 | 667.72 | 99.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 19.77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 325.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 103.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 567.78 |
| 7. | С330-1 | Выключатель ПРИМА 1кл сп | шт |  | 1 | 39.15 | 39.15 |
| 8. | С330-2 | Светильник светодиодный | шт |  | 11 | 635.60 | 6 991.60 |
| 9. | С330-3 | Провод ПВС 2*1,5 | км |  | 0.01 | 13 579.33 | 135.79 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 10. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 146.89 | 146.89 |
| 11. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 1 412.42 | 1 412.42 |
| 12. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 175.18 | 175.18 |
| 17. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 131.39 | 131.39 |
| 18. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 91.75 | 91.75 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 957.63 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 957.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 957.63 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 957.63 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 352.37 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 2 310.00 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 162.15 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 566.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3, 5, 6) |  |  |  |  | 1 644.68 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3, 5, 6) |  |  |  |  | 126.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 337.61 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 595.56 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 2, 4) |  |  |  |  | 353.12 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 2, 4) |  |  |  |  | 24.74 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 973.42 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 311.03 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 997.80 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 151.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 663.73 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 23.0866 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 575.99 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 887.02 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |