|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Толстого, 3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 29 | май |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 7.911 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.696 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.025 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.992 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.05 | 758.52 | 37.93 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.45 | 84.280 | 37.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 28.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.37 |
| 3. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на отоплении диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 2 | 112.90 | 225.80 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.00 |
| 4. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка г/водоснабжения (кв. 26-6) | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 5. | Ц39-04-002-06; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Изготовление катушек на замену расходомеров | 1 образец |  | 2 | 100.12 | 200.23 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 5. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 84.280 | 173.62 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 5. 3. | Х33-1001 | Станок строгальный по металлу | маш.-ч | 0.38 | 0.76 | 7.13 | 5.42 |
| 5. 4. | Х33-1003 | Станок фрезерный | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 143.65 | 17.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 14.66 |
| 5. 5. | Х35-1501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 4.06 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 141.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347.09 |
| 6. | Ц11-01-001-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж катушек на замену расходомеров | 1 шт. |  | 2 | 106.59 | 213.17 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 77.390 | 159.42 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 6. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 0.3 | 27.87 | 8.36 |
| 6. 4. | Х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 146.17 | 8.77 |
| 6. 5. | Х33-1002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 6.70 | 0.40 |
| 6. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.7 | 1.4 | 6.01 | 8.41 |
| 6. 7. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 18.32 | 2.56 |
| 6. 8. | Х35-0461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 135.25 | 8.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
| 6. 9. | Х35-0471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 232.24 | 13.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.95 |
| 7. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней 9кв54, 48) | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 7. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 8. | Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов замки накладные на подвале | 1 прибор |  | 1 | 80.21 | 80.21 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 75.670 | 80.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.58 |
| 9. | Э03-05-002-54 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ремонт подвальной двери с применением сварки | м2 проема |  | 2 | 318.71 | 637.42 |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 4.8 | 86.130 | 413.42 |
| 9. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 0.8 | 27.87 | 22.30 |
| 9. 3. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.12 | 0.24 | 15.50 | 3.72 |
| 9. 4. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.19 | 0.38 | 6.01 | 2.28 |
| 9. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.34 | 575.58 | 195.70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 41.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 310.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 28.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 975.91 |
| 10. | Э02-01-001-25 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Демонтаж трубного подогревателя | 100 шт. |  | 0.01 | 8 204.50 | 82.05 |
| 10. 1. | з1-0021 | Рабочий среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 110 | 1.1 | 69.020 | 75.92 |
| 10. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.24 | 0.0224 | 122.130 | 2.74 |
| 10. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.24 | 0.0224 | 273.35 | 6.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 2.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 145.28 |
| 11. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка ребристых труб внутри здания | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 12. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Опрессовка трубного подогревателя | 100 м трубопровода |  | 0.06 | 484.22 | 29.05 |
| 12. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 0.3006 | 96.650 | 29.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.36 |
| 13. | С 3-14-1. | Замок навесной ВС 2М1 | шт |  | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 14. | С 3-14-2. | Фланец стальной 25*10 | шт |  | 4 | 77.12 | 308.48 |
| 15. | С 3-14-3. | Труба 32*2,8 | м |  | 0.5 | 83.05 | 41.53 |
| 16. | С 3-14-4. | Электроды №3 5кг | шт |  | 0.2 | 430.00 | 86.00 |
| 17. | С 3-15-6. | Кран 11Б27п1 15 вода | шт |  | 2 | 46.86 | 93.72 |
| 18. | С 3-15-8. | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
| 19. | С 3-15-9. | Круг отрезной 125*22 | шт |  | 1 | 15.25 | 15.25 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 20. | Э03-09-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Простая окраска за один раз металлических поверхностей | 100 м |  | 0.0156 | 977.15 | 15.24 |
| 20. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.21 | 0.190476 | 78.250 | 14.90 |
| 20. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.000156 | 122.130 | 0.02 |
| 20. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.000156 | 273.35 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.02 |
| 20. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000468 | 575.58 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.06 |
| 20. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00156 | 17.21 | 0.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.22 |
| 21. | С 3-14-6. | Эмаль ПФ- 115 зеленая | кг |  | 0.9 | 141.24 | 127.12 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 142.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 142.36 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 20) |  |  |  |  | 11.19 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 20) |  |  |  |  | 0.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 154.34 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 154.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11.19 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 0.79 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 14.92 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.190632 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 27.78 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 182.12 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 22. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 146.89 | 146.89 |
| 23. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 1 412.42 | 1 412.42 |
| 24. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 175.18 | 175.18 |
| 28. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 131.39 | 131.39 |
| 29. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 50.09 | 50.09 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 915.97 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 915.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 915.97 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 915.97 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 344.87 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 2 260.84 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 5 106.77 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 413.40 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 271.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 10.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 696.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 693.37 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 7-12, 20) |  |  |  |  | 1 222.04 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 7-12, 20) |  |  |  |  | 92.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 007.80 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 6 703.84 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 493.81 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 103.26 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 6.66 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 991.75 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 25.282932 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 206.69 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 910.53 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |