|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Московская, 36 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 16 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 92.300 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 1.986 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.208 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.282 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.5 | 36.08 | 18.04 | 450.16 | 225.08 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 2 | 9.020 | 18.04 | 112.540 | 225.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 13.53 | 75% | 168.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.95 | 3% | 11.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.52 |  | 405.71 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 168.04 | 1.68 | 2 096.62 | 20.97 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 9.020 | 1.68 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1.26 | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.09 | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.03 |  | 37.80 |
| 3. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояке отпления | 1 кран |  | 1 | 12.08 | 12.08 | 150.81 | 150.81 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 7.310 | 5.41 | 91.260 | 67.53 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 9.020 | 6.67 | 112.540 | 83.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 9.06 | 75% | 113.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.63 | 3% | 7.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.77 |  | 271.84 |
| 4. | Э02-02-003-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена рубильника | рубильник |  | 1 | 5.35 | 5.35 | 66.84 | 66.84 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.67 | 0.67 | 7.990 | 5.35 | 99.760 | 66.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4.01 | 75% | 50.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.28 | 3% | 3.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.64 |  | 120.48 |
| 5. | Э02-02-003-132 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. |  | 1 | 10.51 | 10.51 | 113.18 | 113.18 |
| 5. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.87 | 0.87 | 9.290 | 8.08 | 116.000 | 100.92 |
| 5. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 12.840 | 0.13 | 158.860 | 1.59 |
| 5. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 135.40 | 1.35 | 558.37 | 5.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.13 | 158.86 | 1.59 |
| 5. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 107.82 | 1.08 | 667.72 | 6.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.11 | 132.18 | 1.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6.16 | 75% | 76.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.50 | 3% | 5.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.17 |  | 195.76 |
| 6. | Ц08-01-053-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. |  | 3 | 34.69 | 104.08 | 336.18 | 1 008.55 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.43 | 7.29 | 9.020 | 65.76 | 112.540 | 820.42 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.18 | 12.120 | 2.18 | 149.967 | 26.99 |
| 6. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 135.40 | 16.25 | 558.37 | 67.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 1.54 | 158.86 | 19.06 |
| 6. 4. | Х03-0408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.02 | 0.06 | 130.32 | 7.82 | 409.96 | 24.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 0.64 | 132.18 | 7.93 |
| 6. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 107.82 | 12.94 | 667.72 | 80.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1.28 | 132.18 | 15.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 50.96 | 75% | 635.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.04 | 3% | 25.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.07 |  | 1 669.53 |
| 7. | Э02-02-002-59 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 1.35 | 618.08 | 834.40 | 7 638.19 | 10 311.56 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 76.38 | 103.113 | 7.990 | 823.87 | 99.760 | 10 286.55 |
| 7. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6.5 | 8.775 | 1.20 | 10.53 | 2.85 | 25.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 617.90 | 75% | 7 714.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 43.57 | 3% | 540.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 495.87 |  | 18 567.27 |
| 8. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 1.35 | 597.10 | 806.09 | 7 303.88 | 9 860.24 |
| 8. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 83.16 | 9.290 | 772.56 | 116.000 | 9 646.56 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.081 | 12.840 | 1.04 | 158.860 | 12.87 |
| 8. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.054 | 85.53 | 4.62 | 512.01 | 27.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.69 | 158.86 | 8.58 |
| 8. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.027 | 102.74 | 2.77 | 558.52 | 15.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 0.35 | 158.86 | 4.29 |
| 8. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.297 | 88.02 | 26.14 | 575.58 | 170.95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 3.17 | 132.18 | 39.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 580.20 | 75% | 7 244.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 23.21 | 3% | 289.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 409.50 |  | 17 394.60 |
| 9. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка водо-счетчика | 100 приборов |  | 0.01 | 1 766.59 | 17.67 | 22 056.94 | 220.57 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 7.990 | 17.67 | 99.760 | 220.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 13.25 | 75% | 165.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.93 | 3% | 11.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.85 |  | 397.58 |
| 10. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка отпления | 1 стояк |  | 4 | 4.47 | 17.90 | 55.87 | 223.46 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.24 | 7.990 | 17.90 | 99.760 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 13.43 | 75% | 167.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.94 | 3% | 11.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.26 |  | 402.79 |
| 11. | Э02-01-001-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | крепление |  | 30 | 1.28 | 38.35 | 15.96 | 478.85 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.16 | 4.8 | 7.990 | 38.35 | 99.760 | 478.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 28.76 | 75% | 359.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.01 | 3% | 25.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.13 |  | 863.13 |
| 12. | С316-1 | Кран ZOX 1/2 г/г ручка | шт |  | 1 |  |  | 64.32 | 64.32 |
| 13. | С316-2 | Рубильник ВР32-35А | шт |  | 1 |  |  | 1 991.53 | 1 991.53 |
| 14. | С316-3 | Счетчик Меркурий 230АМ- 03 | шт |  | 1 |  |  | 1 508.47 | 1 508.47 |
| 15. | С316-4 | Трансформатор тока ТТИ -А | шт |  | 3 |  |  | 326.27 | 978.81 |
| 16. | С316-5 | Диск отрезной | шт |  | 5 |  |  | 18.00 | 90.00 |
| 17. | С316-6 | Труба пп ду. 110 (1м) | шт |  | 20 |  |  | 118.76 | 2 375.20 |
| 18. | С316-7 | Труба пп ду. 110 (2м) | шт |  | 50 |  |  | 203.59 | 10 179.50 |
| 19. | С316-8 | Труба пп ду. 110 (3м) | шт |  | 5 |  |  | 286.75 | 1 433.75 |
| 20. | С316-9 | Заглушка ПП ду 110 | шт |  | 5 |  |  | 12.68 | 63.40 |
| 21. | С316-10 | Крестовина ПП 110*110*87 | шт |  | 2 |  |  | 137.04 | 274.08 |
| 22. | С316-11 | Манжета переходная 110х123 | шт |  | 23 |  |  | 19.67 | 452.41 |
| 23. | С316-12 | Муфта ПП 110 | шт |  | 2 |  |  | 40.09 | 80.18 |
| 24. | С316-13 | Отвод ПП 110х45 | шт |  | 30 |  |  | 33.47 | 1 004.10 |
| 25. | С316-14 | Отвод ПП 10х45 | шт |  | 20 |  |  | 31.70 | 634.00 |
| 26. | С316-15 | Отвод ПП 110х87,5 | шт |  | 10 |  |  | 35.42 | 354.20 |
| 27. | С316-16 | Птрубок ПП компенац. | шт |  | 20 |  |  | 65.53 | 1 310.60 |
| 28. | С316-17 | Переход соосный 110х124 | шт |  | 20 |  |  | 31.04 | 620.80 |
| 29. | С316-18 | Ревизия ПП ду 110 | шт |  | 15 |  |  | 69.45 | 1 041.75 |
| 30. | С316-19 | Тройник ПП110х110х45 | шт |  | 25 |  |  | 62.08 | 1 552.00 |
| 31. | С316-20 | Герметик силиконовый | шт |  | 5 |  |  | 103.10 | 515.50 |
| 32. | С316-21 | Хомут трубный 108мм | шт |  | 30 |  |  | 37.29 | 1 118.70 |
| 33. | С316-22 | Дюбель -гвоздь 6/60 | шт |  | 1 |  |  | 95.27 | 95.27 |
| 34. | С316-23 | Лента | шт |  | 1 |  |  | 325.00 | 325.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 35. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  | 330.78 | 330.78 |
| 36. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 |  |  | 7 409.76 | 7 409.76 |
| 37. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 |  |  | 919.04 | 919.04 |
| 41. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 |  |  | 689.28 | 689.28 |
| 42. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 |  |  | 481.35 | 481.35 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 9 830.21 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 9 830.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 9 830.21 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 9 830.21 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 1 769.44 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  | 11 599.65 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 1 866.15 |  | 60 573.89 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 119.94 |  | 1 188.57 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4-6) |  |  |  |  | 61.13 |  | 762.57 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4-6) |  |  |  |  | 2.82 |  | 34.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 183.89 |  | 1 985.77 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 746.21 |  | 59 385.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3, 7-11) |  |  |  |  | 1 277.39 |  | 15 949.29 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 7-11) |  |  |  |  | 72.33 |  | 899.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 095.93 |  | 76 234.47 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 3 279.82 |  | 78 220.24 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 338.52 |  | 16 711.86 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 75.15 |  | 934.49 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 6) |  |  |  |  | 1.32 |  | 16.41 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 784.69 |  | 22 282.48 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 208.2913 |  | 208.2913 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 590.37 | 18 | 14 079.64 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 3 870.19 |  | 92 299.88 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев Л.Н Просвиркина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |