|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Московская, 36 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июнь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 16 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 49.322 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.109 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.460 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряеев (кв.33,45,48,67) |
|  | кровля |
| 1. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия |  | 1.6 | 1 074.56 | 1 719.30 |
| 1. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 23.008 | 68.290 | 1 571.22 |
| 1. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 9.952 | 14.88 | 148.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 178.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 86.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 984.65 |
| 2. | Е09-05-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прорезка вздутых участков | 1 м реза |  | 16 | 29.23 | 467.71 |
| 2. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.34 | 5.44 | 79.110 | 430.36 |
| 2. 2. | Х33-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 4.96 | 7.53 | 37.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 322.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 803.39 |
| 3. | Е13-08-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Просушка основания | 100 м2 поверхности |  | 0.9 | 385.80 | 347.22 |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.7 | 1.53 | 75.670 | 115.78 |
| 3. 2. | Х33-1420 | Электрокалориферы | маш.-ч | 1.7 | 1.53 | 151.27 | 231.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437.53 |
| 5. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(проклейка вздутых мест) | 100 м2 кровли |  | 0.16 | 802.67 | 128.43 |
| 5. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 1.3504 | 82.560 | 111.49 |
| 5. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0176 | 184.040 | 3.24 |
| 5. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0128 | 512.01 | 6.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 2.36 |
| 5. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0048 | 558.52 | 2.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 0.88 |
| 5. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 0.384 | 8.07 | 3.10 |
| 5. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.008 | 575.58 | 4.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 1.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.91 |
| 6. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли |  | 1.6 | 802.67 | 1 284.27 |
| 6. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 13.504 | 82.560 | 1 114.89 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.176 | 184.040 | 32.39 |
| 6. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.128 | 512.01 | 65.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 23.56 |
| 6. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.048 | 558.52 | 26.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 8.83 |
| 6. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 3.84 | 8.07 | 30.99 |
| 6. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.08 | 575.58 | 46.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 10.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 860.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 64.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 209.07 |
| 7. | Э03-04-001-146 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий |  | 0.1 | 4 026.73 | 402.67 |
| 7. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 35.5 | 3.55 | 99.430 | 352.98 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.71 | 0.071 | 184.040 | 13.07 |
| 7. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.61 | 0.061 | 512.01 | 31.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 11.23 |
| 7. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 558.52 | 5.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 1.84 |
| 7. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 5.26 | 0.526 | 8.07 | 4.24 |
| 7. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 575.58 | 8.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 1.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 274.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 697.52 |
| 8. | Э03-04-001-150 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство поясков к стене | 100 м2 покрытия |  | 0.276 | 8 674.49 | 2 394.16 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 112.75 | 31.119 | 75.670 | 2 354.77 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0552 | 184.040 | 10.16 |
| 8. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0552 | 512.01 | 28.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 10.16 |
| 8. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01932 | 575.58 | 11.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 2.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 773.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 125.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 292.89 |
| 9. | С2-16-1 | Линокром ТКП 4.0 (10м2) | м2 |  | 100 | 75.85 | 7 585.00 |
| 10. | С2-16-2 | Армокров КА 10м 4.0 | шт |  | 10 | 677.97 | 6 779.70 |
| 11. | С2-16-3 | Газ пропан (сжиженный газ) | л |  | 75 | 12.50 | 937.50 |
| 12. | С2-16-4 | Дюбель-гвоздь 6*80 | шт |  | 30 | 1.60 | 48.00 |
| 13. | Е311-01-117-1; | Погрузка. Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | т |  | 1.2 | 97.87 | 117.45 |
| 13. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.132 | 129.330 | 17.07 |
| 13. 2. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.-ч | 0.496 | 0.5952 | 104.870 | 62.42 |
| 13. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.132 | 416.88 | 55.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 17.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 70.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 2.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.57 |
| 14. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т |  | 1.2 | 64.93 | 77.92 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 22 289.33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 821.62 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3, 5-8; %=88.24 - по стр. 13) |  |  |  |  | 4 330.13 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5-8; %=3.75 - по стр. 13) |  |  |  |  | 309.51 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 461.26 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 467.71 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2) |  |  |  |  | 322.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2) |  |  |  |  | 12.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 803.39 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 27 264.65 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 652.90 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 322.42 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 189.84 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 80.5484 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 907.64 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 32 172.29 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 15. | Э02-04-001-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 16. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 16. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 17. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 17. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 18. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 6 | 140.54 | 843.27 |
| 18. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 7.86 | 76.530 | 601.53 |
| 18. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.42 | 575.58 | 241.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 54.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 451.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 38.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 333.25 |
| 19. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 19. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 19. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 20. | Э02-01-001-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена прокладки на кране (кв.42 ) | вентиль |  | 1 | 19.67 | 19.67 |
| 20. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.26 | 0.26 | 75.670 | 19.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.46 |
| 21. | Э02-01-004-24 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Регулировка шарового крана смывного бачка( кв.28) | 100 приборов |  | 0.01 | 7 225.17 | 72.25 |
| 21. 1. | з1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 87 | 0.87 | 82.560 | 71.83 |
| 21. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0005 | 129.330 | 0.06 |
| 21. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 273.35 | 0.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.06 |
| 21. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 575.58 | 0.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.95 |
| 22. | Э02-01-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перемотка к/гайки на полотенцесушителе (кв. 75) | кран |  | 2 | 36.32 | 72.64 |
| 22. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.48 | 0.96 | 75.670 | 72.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 54.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130.93 |
| 23. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке (кв 38) | 1 стояк |  | 1 | 42.38 | 42.38 |
| 23. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 0.56 | 75.670 | 42.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 31.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.39 |
| 24. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра г/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 24. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 513.17 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 513.17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 1 702.88 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 126.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 342.53 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 342.53 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 702.88 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 126.48 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 270.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 28.5578 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 781.66 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 124.19 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 25. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 565.74 | 565.74 |
| 26. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 409.76 | 7 409.76 |
| 27. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 919.04 | 919.04 |
| 31. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 1 033.92 | 1 033.92 |
| 32. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 262.79 | 262.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 191.25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 191.25 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 191.25 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 191.25 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 834.43 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 025.68 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 34 993.75 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 526.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3, 5-8, 15-24; %=88.24 - по стр. 13) |  |  |  |  | 6 033.01 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5-8, 15-24; %=3.75 - по стр. 13) |  |  |  |  | 435.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 995.04 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 467.71 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2) |  |  |  |  | 322.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2) |  |  |  |  | 12.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 803.39 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 41 798.43 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 355.78 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 448.90 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 8 460.34 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 109.1062 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 7 523.72 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 49 322.15 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |