|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Московская, 36 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 17 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 116.479 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.165 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.535 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 42.548 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 4 | 141.00 | 563.99 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 5.24 | 76.530 | 401.02 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.28 | 582.05 | 162.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 38.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 300.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 890.70 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 6. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 3 | 14.38 | 43.13 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.57 | 75.670 | 43.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 32.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.74 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.58 | 6 129.27 | 3 554.98 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 46.98 | 75.670 | 3 554.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 666.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 186.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 407.85 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм на отоплении | 100 шт. |  | 0.03 | 6 129.27 | 183.88 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 75.670 | 183.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 137.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331.44 |
| 9. | Э02-02-003-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | патрон |  | 1 | 19.80 | 19.80 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.29 | 0.29 | 68.290 | 19.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.69 |
| 10. | Э02-02-003-43 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий ( штепсельные розетки) | 1 прибор |  | 2 | 14.38 | 28.75 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.82 |
| 11. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 16 | 16.51 | 264.14 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.52 | 75.670 | 115.02 |
| 11. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 16 | 9.32 | 149.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 360.92 |
| 12. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 25.059 | 288.30 | 7 224.58 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 95.47479 | 75.670 | 7 224.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 418.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 379.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 022.31 |
| 13. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 250.59 | 65.83 | 16 497.07 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 218.0133 | 75.670 | 16 497.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 12 372.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 866.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 735.97 |
| 14. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 18.4 | 605.36 | 11 138.56 |
| 14. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 92.184 | 96.650 | 8 909.58 |
| 14. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 27.6 | 80.76 | 2 228.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6 682.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 534.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 355.37 |
| 15. | С1-17-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 16. | С1-17-2 | выключатель ХИТ | шт |  | 3 | 28.81 | 86.43 |
| 17. | С1-17-3 | Розетка ХИТ | шт |  | 2 | 27.12 | 54.24 |
| 18. | С1-17-4 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 3 | 90.17 | 270.51 |
| 19. | С1-17-5 | Патрон Е27 | шт |  | 1 | 8.47 | 8.47 |
|  | Раздел 1. В.В.Петряеев |
| 21. | Э03-04-001-95 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена прямых частей звеньев водосточных труб с люлек | м |  | 28 | 67.06 | 1 877.55 |
| 21. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.88 | 24.64 | 75.670 | 1 864.51 |
| 21. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.0224 | 582.05 | 13.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 398.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 98.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 374.21 |
| 22. | С1-17-6 | Труба 110*3,4*1000нк | шт |  | 4 | 170.00 | 680.00 |
| 23. | С1-17-7 | Труба 110*3,4*2000нк | шт |  | 2 | 298.00 | 596.00 |
| 24. | С1-17-8 | Труба 110*3,4*3000нк | шт |  | 4 | 428.00 | 1 712.00 |
| 25. | С1-17-9 | труба водосточная | шт |  | 1 | 72.03 | 72.03 |
| 26. | С1-17-10 | труба 110 длина 1000мм | шт |  | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 27. | С1-17-11 | труба 110 длина 2000мм | шт |  | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 28. | С1-17-12 | отвод 110мм угол 45 | шт |  | 2 | 33.00 | 66.00 |
| 29. | С1-17-13 | отвод 110мм угол 45 нк | шт |  | 5 | 39.00 | 195.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 693.58 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 693.58 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 21) |  |  |  |  | 1 398.38 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 21) |  |  |  |  | 98.28 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 190.24 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 190.24 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 398.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 98.28 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 864.51 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 24.64 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 294.24 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 484.48 |
|  | Раздел 2. Л.Н.Просвиркина |
| 30. | Э03-09-001-29 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей - газовых труб диаметром 76мм | м2 окрашенной поверхности |  | 50.4 | 66.65 | 3 359.16 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 30. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.588 | 29.6352 | 75.670 | 2 242.50 |
| 30. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00504 | 582.05 | 2.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.68 |
| 30. 3. | с101-0426-1 | Эмаль ПФ- 115 желтая 0,9кг | т | 0.000161 | 0.0081144 | 105 000.00 | 852.01 |
| 30. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00009 | 0.004536 | 57 697.97 | 261.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 681.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 151.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 192.27 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 359.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 359.16 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 1 681.88 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 151.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 192.27 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 5 192.27 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 681.88 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 151.23 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 242.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 29.6352 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 934.61 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 126.88 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 32. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 294.88 | 7 294.88 |
| 33. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 919.04 | 919.04 |
| 34. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 4 547.00 | 4 547.00 |
| 37. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 949.48 | 949.48 |
| 38. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 262.79 | 262.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 13 973.19 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 973.19 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 973.19 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 13 973.19 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 515.17 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 488.36 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 64 455.80 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 91.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6, 9, 10) |  |  |  |  | 68.76 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6, 9, 10) |  |  |  |  | 4.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 165.25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 64 364.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 7, 8, 11-14, 21, 30) |  |  |  |  | 31 842.59 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 8, 11-14, 21, 30) |  |  |  |  | 2 339.12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 98 545.83 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 98 711.08 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 31 911.35 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 343.93 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 42 548.46 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 535.19359 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 17 767.99 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 116 479.07 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |