|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Московская, 36 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин октябрь 2014г и Химмаш |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 16 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 94.761 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.736 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.284 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 24.490 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряеев( Ремонт ступенек) |
| 1. | Э03-12-002-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Изготовление металлических уголков | 1 т конструкций |  | 0.033 | 14 540.24 | 479.83 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 91.8 | 3.0294 | 84.280 | 255.32 |
| 1. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9 | 0.297 | 193.240 | 57.39 |
| 1. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9 | 0.297 | 559.09 | 166.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 57.39 |
| 1. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28.6 | 0.9438 | 35.48 | 33.49 |
| 1. 5. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.0231 | 2.85 | 0.07 |
| 1. 6. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0.0165 | 7.02 | 0.12 |
| 1. 7. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.0132 | 16.95 | 0.22 |
| 1. 8. | х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.6 | 0.0858 | 155.83 | 13.37 |
| 1. 9. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.0231 | 3.23 | 0.07 |
| 1. 10. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0165 | 674.19 | 11.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 234.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 735.79 |
| 2. | Э03-12-001-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков-50 | 1 т конструкций |  | 0.033 | 8 694.60 | 286.92 |
| 2. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 2.08824 | 77.390 | 161.61 |
| 2. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.12606 | 193.240 | 24.36 |
| 2. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0033 | 490.69 | 1.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.64 |
| 2. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00396 | 558.52 | 2.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.77 |
| 2. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.1188 | 988.58 | 117.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 22.96 |
| 2. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.04818 | 2.85 | 0.14 |
| 2. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0033 | 76.26 | 0.25 |
| 2. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00627 | 582.05 | 3.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 439.19 |
| 3. | С1-16-1 | Арматура А500С 35ГС 12 | кг |  | 11 | 26.49 | 291.39 |
| 4. | С1-16-2 | Уголок 50 | кг |  | 12 | 28.39 | 340.68 |
|  | кровля кв.47 |
| 5. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия |  | 0.4 | 1 074.56 | 429.83 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 5.752 | 68.290 | 392.80 |
| 5. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 2.488 | 14.88 | 37.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 294.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 746.16 |
| 6. | Е09-05-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прорезка вздутых участков | 1 м реза |  | 8 | 29.23 | 233.85 |
| 6. 1. | З1-1034; | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.34 | 2.72 | 79.110 | 215.18 |
| 6. 2. | Х33-0302; | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 2.48 | 7.53 | 18.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 161.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 401.69 |
| 7. | Е13-08-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Просушка основания | 100 м2 поверхности |  | 0.4 | 700.62 | 280.25 |
| 7. 1. | З1-1030; | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.7 | 0.68 | 75.670 | 51.46 |
| 7. 2. | Х33-1420; | Электрокалориферы | маш.-ч | 1.7 | 0.68 | 151.27 | 102.86 |
| 7. 3. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 6.008 | 20.96 | 125.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 38.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.39 |
| 8. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли |  | 0.4 | 8 702.81 | 3 481.13 |
| 8. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 3.376 | 82.560 | 278.72 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.044 | 193.240 | 8.50 |
| 8. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.032 | 512.01 | 16.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 6.18 |
| 8. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.012 | 558.52 | 6.70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.32 |
| 8. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 0.96 | 8.07 | 7.75 |
| 8. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.02 | 582.05 | 11.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.72 |
| 8. 7. | с101-1961-1 | стеклогидроизол Эконом | м2 | 100 | 40 | 75.85 | 3 034.00 |
| 8. 8. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 6.008 | 20.96 | 125.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 215.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 110.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 807.44 |
| 9. | Э03-04-001-146 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий |  | 0.1 | 4 708.69 | 470.87 |
| 9. 1. | з1-0036 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 35.5 | 3.55 | 99.430 | 352.98 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.71 | 0.071 | 193.240 | 13.72 |
| 9. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.61 | 0.061 | 512.01 | 31.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 11.79 |
| 9. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 558.52 | 5.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.93 |
| 9. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 5.26 | 0.526 | 8.07 | 4.24 |
| 9. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 582.05 | 8.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.04 |
| 9. 7. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.49 | 3.249 | 20.96 | 68.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 275.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768.27 |
| 11. | Э03-04-001-33 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Крепление металлических фартуков из оцинкованного железа | 100 м покрытия |  | 0.14 | 6 557.16 | 918.00 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 72 | 10.08 | 75.670 | 762.75 |
| 11. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0084 | 582.05 | 4.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.14 |
| 11. 3. | с101-2753-1 | Дюбель-гвоздь 8х100 | шт | 358 | 50.12 | 3.00 | 150.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 572.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 534.76 |
| 12. | Е311-01-117-1; | Погрузка. Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | т |  | 0.9 | 101.18 | 91.06 |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.099 | 135.800 | 13.44 |
| 12. 2. | з000-1002-0; | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.-ч | 0.496 | 0.4464 | 110.110 | 49.15 |
| 12. 3. | х03-0101; | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.099 | 423.35 | 41.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 13.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 55.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 2.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148.64 |
| 13. | Х310-3010-1; | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т |  | 0.9 | 71.73 | 64.56 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 368.37 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 479.83 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1) |  |  |  |  | 234.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1) |  |  |  |  | 21.43 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 735.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 654.69 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2, 5, 7-9, 11; %=88.24 - по стр. 12) |  |  |  |  | 1 590.40 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2, 5, 7-9, 11; %=3.75 - по стр. 12) |  |  |  |  | 216.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 461.48 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 233.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6) |  |  |  |  | 161.39 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6) |  |  |  |  | 6.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 401.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 598.97 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 986.32 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 244.28 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 637.38 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 32.3591 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 727.81 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 326.78 |
|  | Раздел 2. Л.Н.Просвиркина |
| 14. | Э03-09-001-45 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 |  | 9.5 | 80.72 | 766.82 |
| 14. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.8 | 7.6 | 76.530 | 581.63 |
| 14. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.00095 | 582.05 | 0.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.13 |
| 14. 3. | с101-0404-1 | Эмаль черная | т | 0.0002 | 0.0019 | 97 095.00 | 184.48 |
| 14. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.001 | 0.0095 | 17.21 | 0.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 436.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 36.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 239.13 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 766.82 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 766.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 436.22 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 36.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 239.13 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 239.13 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 436.22 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 36.09 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 581.63 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 7.6 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 223.04 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 462.17 |
|  | Раздел 3. С.А.Лазуткин |
| 15. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 16. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 16. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 17. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 7.5 | 337.12 | 2 528.40 |
| 17. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 30 | 84.280 | 2 528.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 896.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 132.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 557.44 |
| 18. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 5 | 141.00 | 704.99 |
| 18. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 6.55 | 76.530 | 501.27 |
| 18. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.35 | 582.05 | 203.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 47.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 375.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 32.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 113.37 |
| 19. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 28 | 42.38 | 1 186.51 |
| 19. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 15.68 | 75.670 | 1 186.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 889.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 62.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 138.68 |
| 20. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.2 | 2 323.58 | 464.72 |
| 20. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 6.44 | 71.980 | 463.55 |
| 20. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 582.05 | 1.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 347.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 24.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 836.75 |
| 21. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 21. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 21. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 22. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | установка кранов диаметр прохода, мм: 25 | 1 кран |  | 4 | 126.63 | 506.53 |
| 22. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 3.32 | 68.290 | 226.72 |
| 22. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 3.32 | 84.280 | 279.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 379.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 913.02 |
| 23. | Е22-03-002-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей |  | 1.4 | 1 694.24 | 2 371.94 |
| 23. 1. | З1-1035; | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 4.8 | 6.72 | 79.980 | 537.47 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.61 | 3.654 | 160.914 | 587.98 |
| 23. 3. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.014 | 558.52 | 7.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.71 |
| 23. 4. | Х08-1600; | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2.6 | 3.64 | 499.59 | 1 818.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 585.28 |
| 23. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.014 | 582.05 | 8.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 844.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 33.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 249.79 |
| 24. | Е22-03-002-02; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей |  | 2 | 2 497.71 | 4 995.43 |
| 24. 1. | З1-1035; | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 7.09 | 14.18 | 79.980 | 1 134.12 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.84 | 7.68 | 160.875 | 1 235.52 |
| 24. 3. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 558.52 | 11.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 3.86 |
| 24. 4. | Х08-1600; | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 3.83 | 7.66 | 499.59 | 3 826.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 1 231.65 |
| 24. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 582.05 | 23.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 5.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 777.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 71.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 843.75 |
| 25. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм (розлив г/в) | 100 м трубопровода |  | 0.68 | 2 774.54 | 1 886.69 |
| 25. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 23.5688 | 75.670 | 1 783.45 |
| 25. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 2.244 | 2.85 | 6.40 |
| 25. 3. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 1.8632 | 21.09 | 39.29 |
| 25. 4. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.2924 | 196.80 | 57.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 337.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 96.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 321.01 |
| 26. | Э02-02-002-61 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм (розлив г/в) | 100 м трубопровода |  | 0.68 | 17 118.63 | 11 640.67 |
| 26. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 110.432 | 86.130 | 9 511.51 |
| 26. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.9 | 4.012 | 161.340 | 647.30 |
| 26. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0408 | 512.01 | 20.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 7.88 |
| 26. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0272 | 558.52 | 15.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 5.26 |
| 26. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.8 | 3.944 | 499.59 | 1 970.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 634.16 |
| 26. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.2108 | 582.05 | 122.70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7 619.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 577.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 837.57 |
| 27. | С1-16-1 | Кран шаровой ст. д. 50мм | шт |  | 1 | 2 405.08 | 2 405.08 |
| 28. | С1-16-2 | Кран п/п 25 вода | шт |  | 4 | 113.77 | 455.08 |
| 29. | С1-16-3 | Футорка 3/4 Г/Ш | шт |  | 1 | 51.00 | 51.00 |
| 30. | С1-16-4 | переходник ВР-НР 40*32 | шт |  | 1 | 93.47 | 93.47 |
| 31. | С1-16-5 | Переходник 1-1 1/4 | шт |  | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 32. | С1-16-6 | Переход 45*32б/п | шт |  | 2 | 17.38 | 34.76 |
| 33. | С1-16-7 | Отвод короткий д.25 | шт |  | 4 | 18.65 | 74.60 |
| 34. | С1-16-8 | Отвод короткий д.20 | шт |  | 2 | 12.12 | 24.24 |
| 35. | С1-16-9 | Отвод короткий д.15 | шт |  | 3 | 10.26 | 30.78 |
| 36. | С1-16-10 | Муфта соединит. п/п32 | шт |  | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 37. | С1-16-11 | Муфта соединит. п/п 25 | шт |  | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 38. | С1-16-12 | Муфта разъем.. в.р.40мм | шт |  | 1 | 158.98 | 158.98 |
| 39. | С1-16-13 | Муфта разъем.. в.р.32мм | шт |  | 1 | 92.07 | 92.07 |
| 40. | С1-16-14 | Муфта разъем.. в.р.25мм | шт |  | 1 | 55.41 | 55.41 |
| 41. | С1-16-15 | Муфта разъем.. в.р.20мм | шт |  | 1 | 36.25 | 36.25 |
| 42. | С1-16-16 | Муфта п/п перех. 40*25 мм | шт |  | 1 | 6.66 | 6.66 |
| 43. | С1-16-17 | Муфта п/п перех. 25*20 мм | шт |  | 1 | 2.47 | 2.47 |
| 44. | С1-16-19 | Муфта п/п 40 мм | шт |  | 4 | 6.25 | 25.00 |
| 45. | С1-16-20 | Муфта п/п 32 мм | шт |  | 4 | 4.19 | 16.76 |
| 46. | С1-16-21 | Муфта комб. штуцер 20 мм | шт |  | 2 | 29.00 | 58.00 |
| 47. | С1-16-22 | Муфта комб. Амер. 40 мм | шт |  | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 48. | С1-16-23 | Муфта 32 мм | шт |  | 10 | 25.45 | 254.50 |
| 49. | С1-16-24 | Муфта 15 мм | шт |  | 7 | 8.81 | 61.67 |
| 50. | С1-16-25 | заглушка 1Г лат | шт |  | 2 | 42.00 | 84.00 |
| 51. | С1-16-26 | Лента ФУМ 19мм | шт |  | 3 | 37.64 | 112.92 |
| 52. | С1-16-27 | Диск отрезной по металлу 150 | шт |  | 9 | 11.00 | 99.00 |
| 53. | С1-16-28 | труба п/п стекловолокно. 40мм | м |  | 28 | 93.30 | 2 612.40 |
| 54. | С1-16-29 | труба п/п стекловолокно. 32 мм | м |  | 20 | 58.69 | 1 173.80 |
| 55. | С1-16-30 | труба п/п стекловолокно. 25 мм | м |  | 4 | 37.08 | 148.32 |
| 56. | С1-16-31 | труба п/п стекловолокно. 20мм | м |  | 4 | 24.09 | 96.36 |
| 57. | С1-16-32 | труба п/п армир. 32мм 4м | шт |  | 2 | 406.44 | 812.88 |
| 58. | С1-16-33 | труба п/п армир. 25 мм 4м | шт |  | 1 | 230.25 | 230.25 |
| 59. | С1-16-34 | резьба д.40 мм прав. длин. | шт |  | 1 | 11.67 | 11.67 |
| 60. | С1-16-35 | тройник п/п переход 25*20*25 | шт |  | 1 | 9.00 | 9.00 |
| 61. | С1-16-36 | тройник п/п переход 40*25*40 | шт |  | 3 | 12.91 | 38.73 |
| 62. | С1-16-37 | тройник п/п переход 32*20*32 | шт |  | 3 | 8.47 | 25.41 |
| 63. | С1-16-38 | тройник п/п переход 25*20*25 | шт |  | 4 | 5.26 | 21.04 |
| 64. | С1-16-39 | тройник п/п 40мм | шт |  | 3 | 13.81 | 41.43 |
| 65. | С1-16-40 | тройник п/п 32 мм | шт |  | 3 | 8.55 | 25.65 |
| 66. | С1-16-41 | тройник п/п 20мм | шт |  | 3 | 3.53 | 10.59 |
| 67. | С1-16-42 | угольник п/п 40*90 | шт |  | 7 | 12.74 | 89.18 |
| 68. | С1-16-43 | угольник п/п 32*90 | шт |  | 7 | 6.91 | 48.37 |
| 69. | С1-16-44 | электроды №3 5кг | шт |  | 0.5 | 480.00 | 240.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 37 268.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 268.36 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 15-26) |  |  |  |  | 15 953.48 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15-26) |  |  |  |  | 1 091.80 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 313.64 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 54 313.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 15 953.48 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 091.80 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 21 271.31 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 243.7731 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 776.46 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 64 090.10 |
|  | Раздел 4. Постоянные затраты |
| 70. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 330.78 | 330.78 |
| 71. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 294.88 | 7 294.88 |
| 72. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 919.04 | 919.04 |
| 76. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 6 347.12 | 6 347.12 |
| 77. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 262.79 | 262.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 15 154.61 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 154.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 154.61 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 15 154.61 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 727.83 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 17 882.44 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 60 558.16 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 479.83 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1) |  |  |  |  | 234.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1) |  |  |  |  | 21.43 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 735.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 59 844.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2, 5, 7-9, 11, 14-26; %=88.24 - по стр. 12) |  |  |  |  | 17 980.10 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2, 5, 7-9, 11, 14-26; %=3.75 - по стр. 12) |  |  |  |  | 1 344.28 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 79 168.86 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 233.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6) |  |  |  |  | 161.39 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6) |  |  |  |  | 6.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 401.70 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 80 306.35 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 376.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 372.17 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 24 490.32 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 283.7322 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 14 455.14 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 94 761.49 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |