|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| М.Расковой, 15В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 15 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 29.381 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.053 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.073 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.683 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.375 | 450.16 | 168.81 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.5 | 112.540 | 168.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.28 |
| 2. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 3 082.14 | 308.21 |
| 2. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 95.540 | 307.64 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 230.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 555.11 |
| 3. | Э02-02-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметр прохода, мм: 20 (уплотнительный состав) на г/в | 1 кран |  | 16 | 156.93 | 2 510.82 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 12.32 | 91.260 | 1 124.32 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 12.32 | 112.540 | 1 386.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 883.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 131.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 525.75 |
| 4. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 13 | 18.80 | 244.36 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.235 | 99.760 | 123.20 |
| 4. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 13 | 9.32 | 121.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 92.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 346.86 |
| 5. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 6. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.14 | 1 012.86 | 141.80 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.26 | 112.540 | 141.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.59 |
| 7. | Э03-12-002-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Изготовление бака для ливневой канализации | 1 т конструкций |  | 0.153 | 16 896.98 | 2 585.24 |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 91.8 | 14.0454 | 112.540 | 1 580.67 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9 | 1.377 | 158.860 | 218.75 |
| 7. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9 | 1.377 | 558.37 | 768.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 218.75 |
| 7. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 28.6 | 4.3758 | 27.87 | 121.95 |
| 7. 5. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.1071 | 2.85 | 0.31 |
| 7. 6. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0.0765 | 19.20 | 1.47 |
| 7. 7. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.0612 | 16.04 | 0.98 |
| 7. 8. | х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.6 | 0.3978 | 149.77 | 59.58 |
| 7. 9. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.1071 | 3.03 | 0.32 |
| 7. 10. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0765 | 667.72 | 51.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 10.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 349.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 118.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 052.85 |
| 8. | Э03-12-001-04 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж бака | 1 т конструкций |  | 0.153 | 5 543.69 | 848.18 |
| 8. 1. | з1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 50.79 | 7.77087 | 99.760 | 775.22 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.01836 | 158.860 | 2.92 |
| 8. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 558.52 | 10.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 2.92 |
| 8. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 1.61109 | 15.03 | 24.21 |
| 8. 5. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.28458 | 2.85 | 0.81 |
| 8. 6. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.31059 | 63.66 | 19.77 |
| 8. 7. | х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.14 | 0.02142 | 38.95 | 0.83 |
| 8. 8. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.14 | 0.02142 | 16.04 | 0.34 |
| 8. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 575.58 | 16.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 3.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 583.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 42.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 474.74 |
| 9. | Э02-02-002-40 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: 50 (лента ФУМ) | 1 м |  | 3.3 | 509.50 | 1 681.35 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.5 | 8.25 | 91.260 | 752.90 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.5 | 8.25 | 112.540 | 928.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 261.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 88.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 030.63 |
| 10. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на г/в | 1 кран |  | 1 | 150.81 | 150.81 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 91.260 | 67.53 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 112.540 | 83.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 113.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271.84 |
| 11. | С315-1 | Сталь листовая г/к,3 | т |  | 0.15 | 24 957.60 | 3 743.64 |
| 12. | С315-2 | Арматура А500С/35гс | кг |  | 3 | 24.53 | 73.59 |
| 13. | С315-3 | Круг отрезной по металлу 150 | шт |  | 7 | 15.85 | 110.95 |
| 14. | С315-4 | Электроды №4 (5кг) | шт |  | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 15. | С315-5 | Труба 32*2,8/6м | м |  | 3.3 | 83.05 | 274.07 |
| 16. | С315-6 | Лента ФУМ на катушке 100гр | шт |  | 1 | 29.83 | 29.83 |
| 17. | С315-7 | Кран ZOX 1/2 г/г ручка | шт |  | 1 | 64.32 | 64.32 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 18. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 163.22 | 163.22 |
| 19. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 027.90 | 4 027.90 |
| 20. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 499.58 | 499.58 |
| 25. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 374.69 | 374.69 |
| 26. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 261.66 | 261.66 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 327.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 327.05 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 327.05 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 327.05 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 958.87 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 285.92 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 704.00 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 585.24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 1 349.57 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 118.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 052.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 118.76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6, 8-10) |  |  |  |  | 4 412.66 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8-10) |  |  |  |  | 314.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 846.06 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 24 898.91 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 762.23 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 432.68 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 682.96 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 73.23293 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 481.80 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 29 380.71 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |