|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| М.Расковой, 15В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт за март Лазуткин С.А. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 16 | март |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 33.588 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.097 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.418 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л.Н.Просвиркина |
|  | Раздел 1. Ремонт в тамбуре |
| 1. | Э03-09-001-139 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1.58 | 1 250.84 | 1 976.32 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 6.55 | 10.349 | 122.130 | 1 263.92 |
| 1. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0158 | 122.130 | 1.93 |
| 1. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0158 | 273.35 | 4.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 1.93 |
| 1. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0158 | 575.58 | 9.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 1.93 |
| 1. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.158 | 17.21 | 2.72 |
| 1. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.02054 | 33 898.00 | 696.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 949.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 87.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 013.48 |
| 2. | Э03-09-001-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.13 | 3 327.55 | 432.58 |
| 2. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 11.99 | 1.5587 | 120.770 | 188.24 |
| 2. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0013 | 122.130 | 0.16 |
| 2. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0013 | 273.35 | 0.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.16 |
| 2. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0039 | 575.58 | 2.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.48 |
| 2. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.572 | 198.60 | 113.60 |
| 2. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.029 | 0.00377 | 33 900.00 | 127.80 |
| 2. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.0195 | 17.21 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 141.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 591.10 |
| 3. | Э03-09-001-38 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.12 | 3 979.68 | 477.56 |
| 3. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 16.5 | 1.98 | 120.770 | 239.12 |
| 3. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0012 | 122.130 | 0.15 |
| 3. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 273.35 | 0.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.15 |
| 3. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0048 | 575.58 | 2.76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.59 |
| 3. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.528 | 198.60 | 104.86 |
| 3. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.032 | 0.00384 | 33 900.00 | 130.18 |
| 3. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.018 | 17.21 | 0.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 179.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 676.72 |
| 4. | Э03-09-001-86 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | м2 |  | 76.45 | 67.07 | 5 127.39 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.32 | 24.464 | 109.620 | 2 681.74 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0006 | 0.04587 | 575.58 | 26.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 5.60 |
| 4. 3. | с101-0456-1 | Краска маслянная голубая | т | 0.000202 | 0.0154429 | 142 700.00 | 2 203.70 |
| 4. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.001529 | 135 600.00 | 207.33 |
| 4. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.000337 | 0.02576365 | 198.60 | 5.12 |
| 4. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0018 | 0.13761 | 17.21 | 2.37 |
| 4. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.0018348 | 396.10 | 0.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 011.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 214.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 352.86 |
| 7. | Е62-1-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0.9815 | 2 898.91 | 2 845.28 |
|  |  | Объем: 81.65+16.5 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 21.1 | 20.70965 | 106.420 | 2 203.92 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.09815 | 122.130 | 11.99 |
| 7. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.09815 | 273.35 | 26.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 11.99 |
| 7. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.049075 | 575.58 | 28.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 5.99 |
| 7. 5. | С101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0.0005 | 0.00049075 | 423 700.00 | 207.93 |
| 7. 6. | С101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0249 | 0.02443935 | 14 830.00 | 362.44 |
| 7. 7. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.08 | 0.07852 | 198.60 | 15.59 |
| 7. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.009815 | 17.21 | 0.17 |
| 7. 9. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0003926 | 396.10 | 0.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 661.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 66.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 573.69 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 859.13 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 859.13 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 4 943.38 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 405.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 207.85 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16 207.85 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 943.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 405.34 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 591.17 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 59.1778 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 917.41 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 19 125.26 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 8. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 275.28 | 22.75 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 122.130 | 22.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 17.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.01 |
| 9. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.14 | 1 099.17 | 153.88 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.26 | 122.130 | 153.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 115.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277.37 |
| 10. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 533.18 | 2 132.70 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 122.130 | 1 367.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 599.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 111.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 844.19 |
| 11. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подъезде , подвале | электролампа |  | 9 | 16.51 | 148.58 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.855 | 75.670 | 64.70 |
| 11. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 9 | 9.32 | 83.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 48.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.02 |
| 12. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 488.52 | 1 221.30 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 122.130 | 1 221.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 915.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 64.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 201.39 |
| 13. | С 216-1. | Техпластина ТМКЩ 3мм | кг |  | 1 | 62.92 | 62.92 |
| 14. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 14. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 14. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 3 974.48 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 974.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8-12, 14) |  |  |  |  | 2 870.33 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8-12, 14) |  |  |  |  | 203.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 048.27 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 7 048.27 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 870.33 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 203.46 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 827.11 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 37.9213 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 268.69 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 316.96 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 15. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 163.22 | 163.22 |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 027.90 | 4 027.90 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 499.58 | 499.58 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 374.69 | 374.69 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 142.85 | 142.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 937.48 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 145.72 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 041.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 041.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 7-12, 14) |  |  |  |  | 7 813.71 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 7-12, 14) |  |  |  |  | 608.80 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 464.36 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 28 464.36 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 813.71 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 608.80 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 10 418.28 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 97.0991 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 123.58 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 33 587.94 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |