|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| М.Расковой, 15В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 15 | май |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 24.028 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.696 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.038 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.944 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.14 | 758.52 | 106.19 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.26 | 84.280 | 106.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 79.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191.41 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 на эл. узле | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 4. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на эл. узле диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 4 | 112.90 | 451.61 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 68.290 | 202.14 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 84.280 | 249.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 338.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 23.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 814.03 |
| 5. | Э02-02-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на г/в диаметр прохода, мм: 32 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 2 | 117.48 | 234.96 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 1.54 | 68.290 | 105.17 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 1.54 | 84.280 | 129.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 176.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423.52 |
| 6. | Ц39-04-002-06; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Изготовление катушек на замену расходомеров | 1 образец |  | 2 | 100.12 | 200.23 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 84.280 | 173.62 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 6. 3. | Х33-1001 | Станок строгальный по металлу | маш.-ч | 0.38 | 0.76 | 7.13 | 5.42 |
| 6. 4. | Х33-1003 | Станок фрезерный | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 143.65 | 17.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 14.66 |
| 6. 5. | Х35-1501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 4.06 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 141.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347.09 |
| 7. | Ц11-01-001-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж катушек на замену расходомеров | 1 шт. |  | 2 | 106.59 | 213.17 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 7. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 77.390 | 159.42 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 7. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 0.3 | 27.87 | 8.36 |
| 7. 4. | Х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 146.17 | 8.77 |
| 7. 5. | Х33-1002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 6.70 | 0.40 |
| 7. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.7 | 1.4 | 6.01 | 8.41 |
| 7. 7. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 18.32 | 2.56 |
| 7. 8. | Х35-0461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 135.25 | 8.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
| 7. 9. | Х35-0471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 232.24 | 13.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.95 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 9 | 17.44 | 156.95 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.855 | 75.670 | 64.70 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 9 | 10.25 | 92.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 48.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211.64 |
| 9. | С 3-15-1. | Кран шаровой стальной ду. 50 | шт |  | 2 | 1 766.44 | 3 532.88 |
| 10. | С 3-15-2. | Фланец стальной 40*10 | шт |  | 4 | 138.14 | 552.56 |
| 11. | С 3-15-3. | Труба 76*3,5 | м |  | 0.5 | 189.91 | 94.96 |
| 12. | С 3-15-4. | Электроды №3 5кг | шт |  | 0.1 | 430.00 | 43.00 |
| 13. | С 3-15-5. | Кран шаровой стальной ду. 80 | шт |  | 2 | 2 478.14 | 4 956.28 |
| 14. | С 3-15-6. | Кран 11Б27п1 15 вода | шт |  | 6 | 49.32 | 295.92 |
|  |  | Объем: 4.0+2 |  |  |  |  |  |
| 15. | С 3-15-7. | Кран 11Б27п1 20 вода | шт |  | 2 | 71.57 | 143.14 |
| 16. | С 3-15-8. | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 2 | 37.63 | 75.26 |
| 17. | С 3-15-9. | Круг отрезной 125*22 | шт |  | 1 | 15.25 | 15.25 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 18. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 163.22 | 163.22 |
| 19. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 027.90 | 4 027.90 |
| 20. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 499.58 | 499.58 |
| 24. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 374.69 | 374.69 |
| 25. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 142.85 | 142.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 208.24 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 937.48 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 145.72 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 005.08 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 413.40 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 271.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 10.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 696.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 591.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 8) |  |  |  |  | 1 936.46 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8) |  |  |  |  | 138.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 666.46 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 362.50 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 208.23 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 149.19 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 6, 7) |  |  |  |  | 6.66 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 944.30 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 38.0613 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 665.25 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 24 027.75 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |