|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| М.Расковой, 15В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 14 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 19.910 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.048 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.709 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.14 | 758.52 | 106.19 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.26 | 84.280 | 106.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 79.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191.41 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 323.51 | 185.88 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 71.980 | 185.42 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 575.58 | 0.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.69 |
| 5. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена кранов диаметром до 20 мм (на г/в) | 100 шт. |  | 0.02 | 6 129.27 | 122.59 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 75.670 | 122.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.97 |
| 6. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 4 | 16.51 | 66.03 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 6. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 4 | 9.32 | 37.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.22 |
| 7. | Э02-01-003-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | розетка (выключатель) |  | 1 | 52.97 | 52.97 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.7 | 0.7 | 75.670 | 52.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 39.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.48 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия кранов диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.2 | 6 129.27 | 1 225.85 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 16.2 | 75.670 | 1 225.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 919.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 64.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 209.59 |
| 9. | С2-1-3 | Кран 11Б27п1 д.15 вода | шт |  | 2 | 50.64 | 101.28 |
|  | Раздел 1. В.В.Петряев |
|  | КРОВЛЯ |
| 10. | Э03-04-001-77 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия |  | 0.46 | 1 074.56 | 494.30 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 14.38 | 6.6148 | 68.290 | 451.72 |
| 10. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 2.8612 | 14.88 | 42.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 338.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 24.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 858.08 |
| 11. | Е09-05-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прорезка вздутых участков | 1 м реза |  | 10 | 29.23 | 292.32 |
| 11. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 0.34 | 3.4 | 79.110 | 268.97 |
| 11. 2. | Х33-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 3.1 | 7.53 | 23.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 237.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 10.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539.75 |
| 12. | Е13-08-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Просушка основания | 100 м2 поверхности |  | 0.35 | 599.77 | 209.92 |
| 12. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.7 | 0.595 | 75.670 | 45.02 |
| 12. 2. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 17.9 | 6.265 | 26.32 | 164.89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 39.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 1.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251.33 |
| 15. | Э03-04-001-142 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли |  | 0.46 | 9 996.60 | 4 598.43 |
| 15. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 3.8824 | 82.560 | 320.53 |
| 15. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.0506 | 184.040 | 9.31 |
| 15. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0368 | 512.01 | 18.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 6.77 |
| 15. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0138 | 558.52 | 7.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 184.04 | 2.54 |
| 15. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 2.4 | 1.104 | 8.07 | 8.91 |
| 15. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.023 | 575.58 | 13.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 2.97 |
| 15. 7. | с101-1961-1 | Липокром ТКП 4,0 | м2 | 116 | 53.36 | 75.85 | 4 047.36 |
| 15. 8. | с101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 6.9092 | 26.32 | 181.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 247.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 145.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 991.18 |
| 18. | Е311-01-117-1; | Погрузка. Материалы рулонно-кровельные (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | т |  | 0.5 | 97.87 | 48.94 |
| 18. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.055 | 129.330 | 7.11 |
| 18. 2. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.-ч | 0.496 | 0.248 | 104.870 | 26.01 |
| 18. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.055 | 416.88 | 22.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 7.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.24% | 29.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3.75% | 1.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.41 |
| 19. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т |  | 0.5 | 71.73 | 35.87 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 679.78 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 387.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10, 15; %=88.24 - по стр. 12, 18) |  |  |  |  | 655.12 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10, 15; %=3.75 - по стр. 12, 18) |  |  |  |  | 173.30 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 215.88 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 292.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.24 - по стр. 11) |  |  |  |  | 237.34 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3.75 - по стр. 11) |  |  |  |  | 10.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 539.75 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 755.63 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 892.46 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 183.39 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 128.67 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 14.8458 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 216.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 971.64 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 027.90 | 4 027.90 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 499.58 | 499.58 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 655.70 | 655.70 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 142.85 | 142.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 5 326.03 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 326.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 326.03 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 5 326.03 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 958.69 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 284.72 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 13 725.10 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 432.78 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 10, 15; %=88.24 - по стр. 12, 18) |  |  |  |  | 2 590.32 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10, 15; %=3.75 - по стр. 12, 18) |  |  |  |  | 309.90 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 333.00 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 292.32 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.24 - по стр. 11) |  |  |  |  | 237.34 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3.75 - по стр. 11) |  |  |  |  | 10.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 539.75 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 872.75 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 827.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 319.99 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 708.94 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 47.7681 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 037.10 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 19 909.85 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |