|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| М.Расковой, 15В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 17 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 14.099 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.043 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.608 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.14 | 758.52 | 106.19 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.26 | 84.280 | 106.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 79.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191.41 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 9 | 337.12 | 3 034.08 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 36 | 84.280 | 3 034.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 275.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 159.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 468.93 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 2 323.58 | 116.18 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 1.61 | 71.980 | 115.89 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0005 | 582.05 | 0.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 86.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209.19 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 11 | 17.44 | 191.83 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.045 | 75.670 | 79.08 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 11 | 10.25 | 112.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258.67 |
| 6. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках х/ г/в | 1 кран |  | 4 | 188.47 | 753.87 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.96 | 84.280 | 249.47 |
| 6. 2. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 д.15мм | шт | 1 | 4 | 126.10 | 504.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 187.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 28.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 969.20 |
| 7. | Э02-01-003-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Мелкий ремонт электропроводки кв47 | 1 м |  | 2 | 3.78 | 7.57 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.05 | 0.1 | 75.670 | 7.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.64 |
| 8. | С1-1-1 | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 1 | 37.64 | 37.64 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 263.06 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 263.06 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 2 705.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 207.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 176.99 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 176.99 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 705.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 207.94 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 607.98 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 43.1613 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 291.86 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 468.85 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 9. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 163.22 | 163.22 |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 965.45 | 3 965.45 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 499.58 | 499.58 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 142.85 | 142.85 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 771.10 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 771.10 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 771.10 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 771.10 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 858.80 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 629.90 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 034.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 034.16 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 2 705.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 207.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 948.09 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 11 948.09 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 705.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 207.94 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 607.98 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 43.1613 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 150.66 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 14 098.75 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |