|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Иванов В.В. январь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 1 | январь |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 28.496 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.035 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.784 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Демонтаж насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 | 1 109.53 | 1 109.53 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 1. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 9.919 | 9.919 | 108.670 | 1 077.90 |
| 1. 2. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.035 | 0.035 | 558.52 | 19.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 5.56 |
| 1. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.021 | 575.58 | 12.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 2.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 812.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 57.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 979.79 |
| 2. | Э02-02-004-16 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (на обратке г/в) | 1 насос |  | 1 | 1 628.07 | 1 628.07 |
| 2. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.17 | 14.17 | 108.670 | 1 539.85 |
| 2. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 158.860 | 7.94 |
| 2. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 558.52 | 27.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 7.94 |
| 2. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.52 | 0.52 | 82.74 | 43.02 |
| 2. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 575.58 | 17.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 3.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 160.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 83.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 872.58 |
| 3. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подъезде , в подвале | электролампа |  | 15 | 17.31 | 259.61 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.425 | 99.760 | 142.16 |
| 3. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 15 | 7.83 | 117.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.22 |
| 4. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных подъезде | 100 шт. |  | 0.02 | 1 386.66 | 27.73 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.278 | 99.760 | 27.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 20.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.98 |
| 5. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 6. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 1 012.86 | 182.31 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 112.540 | 182.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.61 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 10 | 55.87 | 558.66 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 5.6 | 99.760 | 558.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 419.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 006.98 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывкафильтра в подвале г/в | 100 приборов |  | 0.01 | 22 056.94 | 220.57 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 99.760 | 220.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 165.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397.58 |
| 9. | С100-1 | Насос ALP 2000T 230/400/50-01 | шт |  | 1 | 10 593.22 | 10 593.22 |
| 10. | С100-2 | Лампа L 18W/640 OSRAM | шт |  | 2 | 26.10 | 52.20 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 11. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 351.50 | 351.50 |
| 12. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 497.88 | 4 497.88 |
| 13. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 666.35 | 666.35 |
| 14. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 438.00 | 438.00 |
| 17. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 499.76 | 499.76 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 453.49 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 453.49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 453.49 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 453.49 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 161.63 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 615.12 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 106.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 106.36 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 2 837.74 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 205.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 149.46 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 24 149.46 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 837.74 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 205.36 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 783.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 35.4593 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 346.90 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 28 496.36 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |