|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Иванов В.В. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 3 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 26.544 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 1.041 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.078 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.882 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных | 100 шт. |  | 0.01 | 1 386.66 | 13.87 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.139 | 99.760 | 13.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.00 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 450.16 | 900.32 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 112.540 | 900.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 675.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 47.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 622.83 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.3 | 3 082.14 | 924.64 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 9.66 | 95.540 | 922.92 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 575.58 | 1.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 692.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 665.33 |
| 5. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 1 012.86 | 182.31 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 112.540 | 182.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.61 |
| 6. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 7. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Чистка канализационных колодцев | 1 шт. |  | 2 | 172.63 | 345.25 |
| 7. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 101.020 | 264.67 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 18.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 198.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560.07 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 9 | 55.87 | 502.79 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 5.04 | 99.760 | 502.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 377.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 906.28 |
| 9. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 570.64 | 3 423.84 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 91.260 | 1 533.17 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 112.540 | 1 890.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 567.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 179.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 171.47 |
| 10. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) в подъезде | 1 прибор |  | 1 | 18.95 | 18.95 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 99.760 | 18.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.16 |
| 11. | Э02-01-001-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Укрепление канализационного стояка | крепление |  | 4 | 15.96 | 63.85 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.16 | 0.64 | 99.760 | 63.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 47.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.09 |
| 12. | Э02-02-001-53 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (лента ФУМ) (на стояке г/в в подвале) | 1 кран |  | 1 | 169.15 | 169.15 |
| 12. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 91.260 | 75.75 |
| 12. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 112.540 | 93.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.89 |
| 13. | Э02-01-001-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перемотка резьбовых соединений на стояках отопления | 1 кран |  | 9 | 71.83 | 646.44 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.72 | 6.48 | 99.760 | 646.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 484.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 33.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 165.21 |
| 14. | Э02-02-003-21 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стартеров на светильниках подъездов | 1 пускатель |  | 8 | 69.83 | 558.66 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.7 | 5.6 | 99.760 | 558.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 419.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 006.98 |
| 15. | Э01-01-001-126 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Очистка помещений от мусора (подвала) | 100 м2 |  | 1 | 193.45 | 193.45 |
| 15. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 84.110 | 193.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 145.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.69 |
| 16. | С203-1 | Выключатель- кнопка этюд 1кл инд. сп белый КС10-0026 | шт |  | 1 | 72.70 | 72.70 |
| 17. | С203-2 | Лампа FRL 11W | шт |  | 1 | 57.00 | 57.00 |
| 18. | С203-3 | Ленволокно 100гр (коса) | шт |  | 2 | 58.05 | 116.10 |
| 19. | С203-4 | Кран 11Б27п 1 д.32мм ру 16 (рычаг) | шт |  | 1 | 405.51 | 405.51 |
| 20. | С203-5 | Хомут 4 с резьбой к стене | шт |  | 4 | 44.75 | 179.00 |
| 21. | С203-6 | Стартер S2 4-22w 22-240v | шт |  | 8 | 16.78 | 134.24 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 22. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 350.52 | 350.52 |
| 23. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 372.46 | 5 372.46 |
| 24. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 666.35 | 666.35 |
| 29. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 499.76 | 499.76 |
| 30. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 349.00 | 349.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 238.09 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 238.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 238.09 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 238.09 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 302.86 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 540.95 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 167.13 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 577.61 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10, 14) |  |  |  |  | 433.21 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10, 14) |  |  |  |  | 30.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 041.14 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 589.52 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2-9, 11-13, 15) |  |  |  |  | 5 478.44 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2-9, 11-13, 15) |  |  |  |  | 385.96 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 453.92 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 22 495.06 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 911.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 416.28 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 882.19 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 77.7353 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 049.11 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 26 544.17 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |