|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт за март Иванов В.В. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 3 | март |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 29.975 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.873 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.112 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.394 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 8 | 427.20 | 3 417.57 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 22.4 | 68.290 | 1 529.70 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 22.4 | 84.280 | 1 887.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 563.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 179.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 160.17 |
| 4. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подъезде , подвале | электролампа |  | 20 | 15.77 | 315.37 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.9 | 75.670 | 143.77 |
| 4. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 20 | 8.58 | 171.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 107.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 435.89 |
| 5. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 6. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.6 | 2 323.51 | 1 394.11 |
| 6. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 19.32 | 71.980 | 1 390.65 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.006 | 575.58 | 3.45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 042.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 73.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 510.21 |
| 7. | Э02-02-003-20 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стартеров на светильниках в подъезде | 1 контактор |  | 10 | 48.43 | 484.29 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.64 | 6.4 | 75.670 | 484.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 363.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872.93 |
| 8. | Э03-03-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Заделка отверстий, из эл. щитков в подвал монтажной пегой | м3 |  | 0.5 | 4 067.74 | 2 033.87 |
| 8. 1. | з1-0024 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 27.58 | 71.240 | 1 964.80 |
| 8. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.12 | 575.58 | 69.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 14.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 473.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 105.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 612.69 |
| 10. | Э03-05-002-55 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. |  | 1 | 105.18 | 105.18 |
| 10. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 1.11 | 86.130 | 95.60 |
| 10. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.26 | 27.87 | 7.25 |
| 10. 3. | х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.15 | 0.15 | 8.91 | 1.34 |
| 10. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.11 | 0.11 | 6.19 | 0.68 |
| 10. 5. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 15.50 | 0.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 71.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182.19 |
| 11. | Э01-01-001-126 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Очистка теплопункта от мусора | 100 м2 |  | 0.5 | 141.50 | 70.75 |
| 11. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 2.3 | 1.15 | 61.520 | 70.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.53 |
| 12. | С 11-1. | Монтажная пена TITAN STD 750мл | шт |  | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 13. | С 11-2. | Стартер S 24-22W 22-240V | шт |  | 10 | 16.78 | 167.80 |
| 14. | С 11-3. | Доводчик модель (075KG)бел | шт |  | 1 | 750.00 | 750.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 15. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 1 964.68 | 1 964.68 |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 372.46 | 5 372.46 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 666.35 | 666.35 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 499.76 | 499.76 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 190.54 | 190.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 693.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 693.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 693.79 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 693.79 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 564.88 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 258.67 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 659.20 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 484.29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 363.22 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 25.43 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 872.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 174.91 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6, 8, 10, 11) |  |  |  |  | 5 932.21 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8, 10, 11) |  |  |  |  | 422.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 529.99 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 25 402.93 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 295.43 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 448.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 8 393.90 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 112.0663 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 572.53 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 29 975.46 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |