|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов август 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 3 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 24.684 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.072 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.546 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 10 | 16.51 | 165.09 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 9.32 | 93.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.58 |
| 6. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 | 1 кран |  | 5 | 175.95 | 879.73 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 5.5 | 75.670 | 416.19 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 5.5 | 84.280 | 463.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 659.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 46.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 585.71 |
| 7. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 7. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 8. | С2-3-1 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 5 | 102.65 | 513.25 |
|  | техобслуживание крышной котельной |
| 9. | С2-3-2 | Источник безперебойного питания IPPON | шт |  | 1 | 1 406.78 | 1 406.78 |
| 10. | С2-3-3 | реагент 10л | шт |  | 0.1 | 10 000.00 | 1 000.00 |
| 11. | С2-3-4 | Автомат ВА 47-29 3п 10А с ИЭК 4,5 ка | шт |  | 2 | 129.66 | 259.32 |
| 12. | С2-3-5 | Автоматический выключатель 25А | кг |  | 1 | 126.27 | 126.27 |
| 13. | С2-3-6 | Автоматический выключатель 3ф 2А | шт |  | 1 | 158.42 | 158.42 |
| 14. | С2-3-7 | Автоматический выключатель 1Ф 5А | шт |  | 1 | 53.60 | 53.60 |
| 15. | С2-3-8 | контактор КМИ- 10910 | шт |  | 1 | 207.63 | 207.63 |
| 16. | С2-3-9 | Приставка ПКИ-22 | шт |  | 1 | 90.77 | 90.77 |
| 17. | С2-3-10 | реле пром РЭК 77/4 220В 10А б/разъема | шт |  | 1 | 133.42 | 133.42 |
| 18. | С2-3-11 | Изолента синяя | шт |  | 3 | 12.81 | 38.43 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 289.17 | 5 289.17 |
| 23. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 666.35 | 666.35 |
| 27. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 688.42 | 688.42 |
| 28. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 190.54 | 190.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 834.48 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 834.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 834.48 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 834.48 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 230.21 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 064.69 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 465.10 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 465.10 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 4 159.88 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 294.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 919.06 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 919.06 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 159.88 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 294.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 546.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 72.1003 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 765.43 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 24 684.49 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |