|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В,В,Иванов июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 5 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 36.408 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.143 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 11.526 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 5. | Э03-08-001-50 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (цоколя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.5 | 2 987.15 | 4 480.72 |
| 5. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.39 | 21.585 | 79.980 | 1 726.37 |
| 5. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.36 | 4.61 | 1.66 |
| 5. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.18 | 575.58 | 103.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 23.28 |
| 5. 4. | с101-0485-1 | Краска ВДАК-120 (КОЛЕР8-3) | т | 0.03 | 0.045 | 50 000.00 | 2 250.00 |
| 5. 5. | с101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.015 | 26 605.97 | 399.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 294.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 173.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 948.76 |
| 6. | Э03-07-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт пандусов | м2 пола |  | 65 | 80.07 | 5 204.29 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.95 | 61.75 | 84.280 | 5 204.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 903.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 273.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 380.73 |
| 7. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.51 | 1 208.23 |
| 7. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 575.58 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.52 |
| 8. | С1-5-1 | Цемент М400 40кг | кг |  | 45 | 4.07 | 183.15 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 336.21 | 5 336.21 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 661.86 | 661.86 |
| 15. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 868.69 | 868.69 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 189.25 | 189.25 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 056.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 056.01 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 056.01 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 056.01 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 270.08 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 326.09 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 522.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 522.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 8 644.16 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 687.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 854.02 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 30 854.02 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 644.16 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 687.81 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 11 525.54 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 143.4853 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 553.72 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 36 407.74 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |