|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 5 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 13.718 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.123 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.035 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.642 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 6. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 1 | 370.89 | 370.89 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 68.290 | 56.68 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 0.83 | 84.280 | 69.95 |
| 6. 3. | с300-0048-1 | Кран 11Б 27п1 д.32мм | шт | 1 | 1 | 244.26 | 244.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 94.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 479.84 |
| 7. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 2 | 48.87 | 97.73 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 7. 2. | с509-9011-1 | Выключатель Олимп | шт | 1 | 2 | 34.49 | 68.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.87 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 9. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 349.13 | 349.13 |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 253.48 | 5 253.48 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 661.86 | 661.86 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 189.25 | 189.25 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 453.72 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 453.72 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 453.72 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 453.72 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 161.67 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 615.39 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 493.32 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 97.73 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 21.56 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 3.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 122.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 395.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6, 8) |  |  |  |  | 1 959.82 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8) |  |  |  |  | 147.05 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 502.46 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 11 625.33 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 981.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 150.63 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 641.84 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 34.5703 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 092.56 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 717.89 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |