|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 20/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов октябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 6 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 23.236 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.704 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.061 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.901 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 5. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на г/в на узлах учета | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 24 | 42.38 | 1 017.00 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 13.44 | 75.670 | 1 017.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 762.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 833.14 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 12 | 42.38 | 508.50 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 6.72 | 75.670 | 508.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 381.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 916.57 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 15 | 17.44 | 261.58 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.425 | 75.670 | 107.83 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 15 | 10.25 | 153.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 80.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 352.73 |
| 9. | Э02-02-003-102 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 32 742.32 | 1 964.54 |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 5.298 | 86.130 | 456.32 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 2.6256 | 161.799 | 424.82 |
| 9. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0816 | 559.09 | 45.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 15.77 |
| 9. 4. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 2.544 | 213.28 | 542.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 409.05 |
| 9. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25.6 | 1.536 | 7.02 | 10.78 |
| 9. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0816 | 674.19 | 55.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 11.08 |
| 9. 7. | с503-1 | Светильник энергосберегающий ЭП-01, Е27, 230В | шт | 100 | 6 | 142.37 | 854.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 660.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 78.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 704.16 |
| 10. | Э02-02-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка гильзы для термометра в крышной котельной | 1 м |  | 0.065 | 305.14 | 19.83 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2 | 0.13 | 68.290 | 8.88 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 0.13 | 84.280 | 10.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.74 |
| 11. | С1-5-1 | Гильза для термометра хх220L=64мм д.14 G1/2 | шт |  | 1 | 427.97 | 427.97 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 240.68 | 240.68 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 385.82 | 4 385.82 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 552.54 | 552.54 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 3 816.01 | 3 816.01 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 157.99 | 157.99 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 153.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 153.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 153.04 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 153.04 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 647.55 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 800.59 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 721.80 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 964.54 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9) |  |  |  |  | 660.86 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9) |  |  |  |  | 78.76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 704.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 757.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 10) |  |  |  |  | 3 014.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10) |  |  |  |  | 215.73 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 987.59 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 691.75 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 675.46 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 294.49 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 900.61 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 60.7409 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 544.52 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 23 236.27 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |