|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов сентябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 8 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 21.109 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.087 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.085 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.535 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 6. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена муфт на стояках г/в ,диаметр мм: 15 до 20 | 1шт |  | 10 | 175.95 | 1 759.45 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 11 | 75.670 | 832.37 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 11 | 84.280 | 927.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 319.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 92.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 171.41 |
| 7. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 7. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 8. | Э02-02-003-20 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена электромагнитных контакторов | 1 контактор |  | 1 | 48.43 | 48.43 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.64 | 0.64 | 75.670 | 48.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 36.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.30 |
| 9. | С1-8-1 | Муфта д. 15 | шт |  | 10 | 8.81 | 88.10 |
| 10. | С1-8-2 | Контактор 09А1НОNС1-0910 AC 220V | кг |  | 1 | 188.56 | 188.56 |
| 11. | С1-8-3 | Ленволокно сантехническое 100гр | шт |  | 2 | 27.03 | 54.06 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 224.47 | 224.47 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 823.84 | 3 823.84 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.74 | 481.74 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 023.71 | 1 023.71 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.75 | 137.75 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 691.51 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 691.51 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 691.51 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 691.51 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 024.47 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 715.98 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 641.76 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 48.43 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8) |  |  |  |  | 36.32 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 87.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 593.33 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 4 864.94 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 343.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 801.35 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 17 888.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 901.26 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 345.62 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 535.01 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 84.6003 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 219.96 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 21 108.60 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |