|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Иванов В.В. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 8 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 12.270 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.027 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.749 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 450.16 | 900.32 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 112.540 | 900.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 675.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 47.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 622.83 |
| 2. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.2 | 3 082.14 | 616.43 |
| 2. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 6.44 | 95.540 | 615.28 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 575.58 | 1.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 461.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 32.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 110.23 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 1 012.86 | 91.16 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 112.540 | 91.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 68.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.32 |
| 4. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Чистка канализационных колодцев | 1 шт. |  | 2 | 172.63 | 345.25 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 101.020 | 264.67 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 18.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 198.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560.07 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 55.87 | 335.19 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 99.760 | 335.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 251.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604.18 |
| 7. | Э03-07-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт плитки в подъездах | 100 м2 |  | 0.023 | 13 333.42 | 306.67 |
| 7. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 119.78 | 2.75494 | 102.270 | 281.75 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.22 | 0.09706 | 106.018 | 10.29 |
| 7. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.00828 | 371.33 | 3.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 0.92 |
| 7. 4. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.3 | 0.0529 | 273.35 | 14.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 5.91 |
| 7. 5. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.56 | 0.03588 | 102.55 | 3.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 96.45 | 3.46 |
| 7. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 0.00644 | 575.58 | 3.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 219.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.47 |
| 8. | Э03-07-001-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Устройство стяжек ц/п смесь толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.023 | 4 037.72 | 92.87 |
| 8. 1. | з1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.90873 | 92.940 | 84.46 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.02921 | 111.630 | 3.26 |
| 8. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.02921 | 273.35 | 7.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 3.26 |
| 8. 4. | х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.20861 | 2.04 | 0.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.42 |
| 9. | Э02-01-002-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт 3-х ходового клапана | 1 кран |  | 2 | 17.96 | 35.91 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.18 | 0.36 | 99.760 | 35.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 26.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.73 |
| 10. | Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка замка на почтовом ящике в подъезде | 1 прибор |  | 1 | 105.75 | 105.75 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 99.760 | 105.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 79.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.61 |
| 11. | С208-1 | Замок мебельный | шт |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 12. | С208-2 | Клей плиточный UNIVERSAL (25кг) 1/60 шт | кг |  | 10 | 8.74 | 87.40 |
| 13. | С208-3 | Цементно-песчанная смесь "Универсал" М150 25кг 1/60 | кг |  | 5 | 4.62 | 23.10 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 205.59 | 205.59 |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 882.64 | 3 882.64 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.57 | 481.57 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 361.18 | 361.18 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 252.22 | 252.22 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 183.20 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 183.20 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 183.20 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 183.20 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 932.98 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 116.18 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 189.22 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 189.22 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 2 061.76 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 147.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 398.35 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 398.35 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 061.76 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 147.37 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 749.01 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 26.62624 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 871.70 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 270.05 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |